## SR Curves
Reserves | Summer1 | Summer2 | Summer3 | Summer4 | Summer5 | Summer6 | Winter1 | Winter2 | Winter3 | Winter4 | Winter5 | Winter6 | Spring1 | Spring2 | Spring3 | Spring4 | Spring5 | Spring6 | Fall1 | Fall2 | Fall3 | Fall4 | Fall5 | Fall6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | -45.4468 | 75.9389 | 0 | 80.012 | -87.4853 | 0 | -67.2422 | 79.2255 | -157.4965 | 0 | 69.9196 | 0 | -39.4109 | 93.4563 | -67.8628 | 0 | 139.8059 | 0 | -59.8022 | 88.8237 | -62.4192 | 0 | 150.9893 | 0
1600 | -30.9965 | 46.9757 | 0 | 63.3646 | -78.0908 | 0 | -52.5222 | 57.7319 | -141.5766 | 0 | 54.6461 | 0 | -24.7591 | 61.7088 | -56.7953 | 0 | 108.111 | 0 | -43.9388 | 57.5717 | -53.0962 | 0 | 116.0004 | 0
1700 | -20.7579 | 29.2864 | 0 | 47.9515 | -66.3995 | 0 | -40.582 | 40.3147 | -123.028 | 0 | 42.1775 | 0 | -14.6775 | 38.341 | -47.9991 | 0 | 79.8662 | 0 | -30.0714 | 36.1935 | -44.4191 | 0 | 86.4185 | 0
1800 | -14.077 | 18.4617 | 0 | 34.3147 | -54.185 | 0 | -30.7337 | 26.868 | -103.0741 | 0 | 31.8658 | 0 | -7.8463 | 22.0447 | -40.3814 | 0 | 57.5615 | 0 | -18.572 | 22.4911 | -36.5599 | 0 | 63.5939 | 0
1900 | -9.1446 | 11.8787 | 0 | 23.2486 | -43.4646 | 0 | -22.6971 | 16.397 | -85.1072 | 0 | 23.7263 | 0 | -3.668 | 12.4228 | -34.1001 | 0 | 40.5171 | 0 | -10.7652 | 13.7655 | -29.2685 | 0 | 45.8546 | 0
2000 | -5.9968 | 7.7785 | 0 | 15.3293 | -34.4266 | 0 | -17.1058 | 9.2949 | -69.4626 | 0 | 17.5234 | 0 | -1.6842 | 6.9421 | -28.7452 | 0 | 27.3199 | 0 | -6.0508 | 7.8913 | -21.9695 | 0 | 32.0513 | 0
2100 | -4.3165 | 5.0659 | 0 | 9.8404 | -26.1724 | 0 | -12.7172 | 5.2676 | -55.3718 | 0 | 12.952 | 0 | -0.81594 | 3.7584 | -23.8446 | 0 | 18.0086 | 0 | -3.3729 | 4.4076 | -15.8545 | 0 | 21.8395 | 0
2200 | -3.1232 | 3.1492 | 0 | 6.06 | -19.0449 | 0 | -8.8354 | 2.9178 | -42.3836 | 0 | 9.6692 | 0 | -0.39456 | 1.9863 | -18.7631 | 0 | 11.645 | 0 | -1.7836 | 2.3253 | -11.5573 | 0 | 14.1423 | 0
2300 | -2.0055 | 1.7753 | 0 | 3.5876 | -13.6136 | 0 | -5.4224 | 1.4595 | -31.5788 | 0 | 6.8379 | 0 | -0.15136 | 0.97683 | -14.2248 | 0 | 7.6872 | 0 | -1.0048 | 1.2254 | -7.9994 | 0 | 8.5252 | 0
2400 | -1.3075 | 0.93394 | 0 | 2.1787 | -9.78 | 0 | -3.2313 | 0.65351 | -22.6613 | 0 | 4.4366 | 0 | -0.05357 | 0.37763 | -11.3196 | 0 | 4.9775 | 0 | -0.53757 | 0.61867 | -5.3407 | 0 | 4.9764 | 0
2500 | -0.89098 | 0.48837 | 0 | 1.4306 | -6.8417 | 0 | -2.0769 | 0.29 | -15.6513 | 0 | 2.6978 | 0 | -0.040436 | 0.13598 | -9.6191 | 0 | 3.1 | 0 | -0.34684 | 0.22756 | -3.4111 | 0 | 3.0324 | 0
2600 | -0.50175 | 0.27723 | 0 | 0.96347 | -4.6585 | 0 | -1.4028 | 0.13063 | -10.4438 | 0 | 1.7365 | 0 | -0.1078 | 0.052677 | -8.0623 | 0 | 1.7887 | 0 | -0.33533 | 0.08117 | -1.986 | 0 | 1.8148 | 0
2700 | -0.34181 | 0.1321 | 0 | 0.56068 | -3.1182 | 0 | -1.0181 | 0.058019 | -6.7344 | 0 | 1.2425 | 0 | -0.13722 | 0.019429 | -5.8126 | 0 | 0.95073 | 0 | -0.38548 | 0.031363 | -0.975 | 0 | 1.0079 | 0
2800 | -0.53426 | 0.0479 | 0 | 0.28424 | -2.059 | 0 | -0.66923 | 0.025348 | -4.0063 | 0 | 0.89764 | 0 | -0.10711 | 0.0071723 | -3.4324 | 0 | 0.43639 | 0 | -0.37595 | 0.011193 | -0.40623 | 0 | 0.57121 | 0
2900 | -0.81297 | 0.01917 | 0 | 0.14196 | -1.2668 | 0 | -0.39714 | 0.010966 | -2.2324 | 0 | 0.65259 | 0 | -0.03615 | 0.002515 | -2.3201 | 0 | 0.18526 | 0 | -0.29762 | 0.0042085 | -0.17573 | 0 | 0.37994 | 0
3000 | -0.85959 | 0.007811 | 0 | 0.077109 | -0.70745 | 0 | -0.17767 | 0.0045113 | -1.2587 | 0 | 0.48065 | 0 | -0.012901 | 0.00078287 | -2.0419 | 0 | 0.083205 | 0 | -0.16435 | 0.0013955 | -0.079881 | 0 | 0.25911 | 0
3100 | -0.62435 | 0.0029087 | 0 | 0.041431 | -0.3749 | 0 | -0.073453 | 0.0017644 | -0.71009 | 0 | 0.36458 | 0 | -0.0053909 | 0.00025968 | -1.7446 | 0 | 0.037632 | 0 | -0.057562 | 0.00042633 | -0.034518 | 0 | 0.15416 | 0
3200 | -0.3745 | 0.0012008 | 0 | 0.021087 | -0.20509 | 0 | -0.033814 | 0.00070767 | -0.37657 | 0 | 0.24793 | 0 | -0.0020061 | 8.3196e-05 | -1.1509 | 0 | 0.016396 | 0 | -0.021385 | 0.00014203 | -0.014829 | 0 | 0.068194 | 0
3300 | -0.2402 | 0.00042683 | 0 | 0.010864 | -0.11592 | 0 | -0.015326 | 0.00028275 | -0.18348 | 0 | 0.13229 | 0 | -0.00085565 | 2.593e-05 | -0.72952 | 0 | 0.0070826 | 0 | -0.0088271 | 4.4035e-05 | -0.006296 | 0 | 0.030783 | 0
3400 | -0.14591 | 0.00013963 | 0 | 0.0059326 | -0.064464 | 0 | -0.006675 | 0.0001089 | -0.088662 | 0 | 0.060497 | 0 | -0.00030001 | 8.187e-06 | -0.47856 | 0 | 0.0029296 | 0 | -0.0032589 | 1.3786e-05 | -0.002388 | 0 | 0.059147 | 0
3500 | -0.062265 | 5.061e-05 | 0 | 0.0031231 | -0.034969 | 0 | -0.0030418 | 4.222e-05 | -0.044082 | 0 | 0.028977 | 0 | -9.1617e-05 | 2.3647e-06 | -0.28702 | 0 | 0.0011262 | 0 | -0.0013293 | 4.1844e-06 | -0.00089934 | 0 | 0.1334 | 0
3600 | -0.025262 | 1.7158e-05 | 0 | 0.0014994 | -0.01882 | 0 | -0.0012934 | 1.6126e-05 | -0.021442 | 0 | 0.015173 | 0 | -3.1919e-05 | 6.9487e-07 | -0.12749 | 0 | 0.00044063 | 0 | -0.00042925 | 1.1666e-06 | -0.00035654 | 0 | 0.21741 | 0
3700 | -0.011893 | 5.6542e-06 | 0 | 0.00068807 | -0.010325 | 0 | -0.0004811 | 5.9353e-06 | -0.010122 | 0 | 0.0074933 | 0 | -1.0332e-05 | 2.0314e-07 | -0.053306 | 0 | 0.00017583 | 0 | -0.00013779 | 3.4511e-07 | -0.00013522 | 0 | 0.21169 | 0
3800 | -0.0050679 | 1.9579e-06 | 0 | 0.00033684 | -0.0054674 | 0 | -0.00018758 | 2.163e-06 | -0.0047716 | 0 | 0.0036776 | 0 | -3.2619e-06 | 5.6731e-08 | -0.024254 | 0 | 6.8056e-05 | 0 | -4.649e-05 | 9.7534e-08 | -4.995e-05 | 0 | 0.13653 | 0
3900 | -0.0020921 | 6.0287e-07 | 0 | 0.00017004 | -0.0027611 | 0 | -7.647e-05 | 7.8836e-07 | -0.0022686 | 0 | 0.0018982 | 0 | -1.0868e-06 | 1.5445e-08 | -0.010877 | 0 | 2.5475e-05 | 0 | -1.4968e-05 | 2.6637e-08 | -1.8947e-05 | 0 | 0.059986 | 0
4000 | -0.00095915 | 1.8744e-07 | 0 | 7.966e-05 | -0.0013547 | 0 | -2.9403e-05 | 2.8391e-07 | -0.0010243 | 0 | 0.00091213 | 0 | -2.9542e-07 | 4.0222e-09 | -0.0045999 | 0 | 9.6735e-06 | 0 | -4.8778e-06 | 7.1378e-09 | -6.7428e-06 | 0 | 0.025663 | 0
4100 | -0.0003672 | 6.062e-08 | 0 | 3.717e-05 | -0.00068649 | 0 | -1.1319e-05 | 9.8337e-08 | -0.00044034 | 0 | 0.00040011 | 0 | -9.2573e-08 | 9.2391e-10 | -0.0020989 | 0 | 3.5217e-06 | 0 | -1.5066e-06 | 1.7137e-09 | -2.3248e-06 | 0 | 0.012655 | 0
4200 | -0.00013132 | 1.7877e-08 | 0 | 1.8026e-05 | -0.00035165 | 0 | -4.289e-06 | 3.3719e-08 | -0.00019571 | 0 | 0.0001699 | 0 | -2.8293e-08 | 1.8247e-10 | -0.00085486 | 0 | 1.2543e-06 | 0 | -4.3939e-07 | 3.9162e-10 | -8.3931e-07 | 0 | 0.0061283 | 0
4300 | -5.2698e-05 | 5.3476e-09 | 0 | 8.6109e-06 | -0.00017778 | 0 | -1.5388e-06 | 1.1012e-08 | -8.8066e-05 | 0 | 7.826e-05 | 0 | -7.6684e-09 | 1.2591e-11 | -0.00031999 | 0 | 4.576e-07 | 0 | -1.3047e-07 | 6.3972e-11 | -2.9281e-07 | 0 | 0.002888 | 0
4400 | -2.0839e-05 | 1.547e-09 | 0 | 3.9782e-06 | -8.6623e-05 | 0 | -5.5049e-07 | 3.3862e-09 | -3.8259e-05 | 0 | 3.5121e-05 | 0 | -2.3313e-09 | -2.217e-14 | -0.00012434 | 0 | 1.5973e-07 | 0 | -3.892e-08 | -2.9248e-14 | -9.7729e-08 | 0 | 0.0014543 | 0
4500 | -7.4122e-06 | 4.0385e-10 | 0 | 1.739e-06 | -4.2893e-05 | 0 | -2.0547e-07 | 9.7195e-10 | -1.6173e-05 | 0 | 1.5122e-05 | 0 | -6.1089e-10 | -1.449e-14 | -4.9909e-05 | 0 | 5.5137e-08 | 0 | -1.0705e-08 | -1.2279e-14 | -3.3198e-08 | 0 | 0.00067256 | 0
4600 | -2.8568e-06 | 1.0287e-10 | 0 | 7.8216e-07 | -2.1247e-05 | 0 | -7.2504e-08 | 2.2913e-10 | -7.0075e-06 | 0 | 6.5276e-06 | 0 | -1.6024e-10 | -1.4114e-14 | -1.8401e-05 | 0 | 1.8982e-08 | 0 | -3.1473e-09 | 3.6796e-15 | -1.0743e-08 | 0 | 0.00027936 | 0
4700 | -1.0271e-06 | 1.9912e-11 | 0 | 3.6716e-07 | -1.0412e-05 | 0 | -2.4597e-08 | 3.2081e-11 | -2.9911e-06 | 0 | 2.9181e-06 | 0 | -3.2879e-11 | -1.3832e-14 | -7.0773e-06 | 0 | 6.2397e-09 | 0 | -7.9634e-10 | 8.664e-15 | -3.1765e-09 | 0 | 0.00011347 | 0
4800 | -3.4226e-07 | 8.4269e-17 | 0 | 1.6408e-07 | -4.8582e-06 | 0 | -8.681e-09 | 1.6388e-13 | -1.2315e-06 | 0 | 1.1929e-06 | 0 | 0 | -1.1278e-14 | -2.6696e-06 | 0 | 1.9073e-09 | 0 | -1.9637e-10 | 9.3435e-15 | -8.7404e-10 | 0 | 4.9574e-05 | 0
4900 | -1.2227e-07 | -1.7872e-15 | 0 | 7.0196e-08 | -2.3029e-06 | 0 | -2.9444e-09 | 1.5561e-13 | -4.9674e-07 | 0 | 4.836e-07 | 0 | 0 | -5.0328e-15 | -9.4091e-07 | 0 | 5.0432e-10 | 0 | -3.365e-11 | 8.6574e-15 | -1.8682e-10 | 0 | 2.0645e-05 | 0
5000 | -4.3238e-08 | -3.9929e-15 | 0 | 3.0756e-08 | -1.0879e-06 | 0 | -9.328e-10 | 1.4545e-13 | -2.0535e-07 | 0 | 1.988e-07 | 0 | 0 | 0 | -3.2938e-07 | 0 | 1.1384e-10 | 0 | -8.578e-14 | 8.0066e-15 | -1.2938e-11 | 0 | 8.2955e-06 | 0
5100 | -1.414e-08 | -1.0535e-16 | 0 | 1.3262e-08 | -5.2388e-07 | 0 | -2.5722e-10 | 1.345e-13 | -8.3472e-08 | 0 | 8.4678e-08 | 0 | 0 | 0 | -1.2136e-07 | 0 | 1.2639e-11 | 0 | 0 | 7.8167e-15 | 0 | 0 | 3.4899e-06 | 0
5200 | -5.0093e-09 | 0 | 0 | 5.6729e-09 | -2.4169e-07 | 0 | -6.2432e-11 | 1.2098e-13 | -3.2054e-08 | 0 | 3.3486e-08 | 0 | 0 | 0 | -4.1633e-08 | 0 | 2.1921e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3987e-06 | 0
5300 | -1.6322e-09 | 0 | 0 | 2.3255e-09 | -1.1117e-07 | 0 | -8.5798e-13 | 1.0524e-13 | -1.2354e-08 | 0 | 1.344e-08 | 0 | 0 | 0 | -1.4315e-08 | 0 | 1.8943e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1972e-07 | 0
5400 | -4.7409e-10 | 0 | 0 | 9.0817e-10 | -5.014e-08 | 0 | -2.1936e-14 | 9.1595e-14 | -4.7165e-09 | 0 | 5.5631e-09 | 0 | 0 | 0 | -4.8727e-09 | 0 | 1.5042e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0815e-07 | 0

## PR Curves
Reserves | Summer1 | Summer2 | Summer3 | Summer4 | Summer5 | Summer6 | Winter1 | Winter2 | Winter3 | Winter4 | Winter5 | Winter6 | Spring1 | Spring2 | Spring3 | Spring4 | Spring5 | Spring6 | Fall1 | Fall2 | Fall3 | Fall4 | Fall5 | Fall6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200 | -45.4468 | 75.9389 | 0 | 80.012 | -87.4853 | 0 | -67.2422 | 79.2255 | -157.4965 | 0 | 69.9196 | 0 | -39.4109 | 93.4563 | -67.8628 | 0 | 139.8059 | 0 | -59.8022 | 88.8237 | -62.4192 | 0 | 150.9893 | 0
2300 | -30.9965 | 46.9757 | 0 | 63.3646 | -78.0908 | 0 | -52.5222 | 57.7319 | -141.5766 | 0 | 54.6461 | 0 | -24.7591 | 61.7088 | -56.7953 | 0 | 108.111 | 0 | -43.9388 | 57.5717 | -53.0962 | 0 | 116.0004 | 0
2400 | -20.7579 | 29.2864 | 0 | 47.9515 | -66.3995 | 0 | -40.582 | 40.3147 | -123.028 | 0 | 42.1775 | 0 | -14.6775 | 38.341 | -47.9991 | 0 | 79.8662 | 0 | -30.0714 | 36.1935 | -44.4191 | 0 | 86.4185 | 0
2500 | -14.077 | 18.4617 | 0 | 34.3147 | -54.185 | 0 | -30.7337 | 26.868 | -103.0741 | 0 | 31.8658 | 0 | -7.8463 | 22.0447 | -40.3814 | 0 | 57.5615 | 0 | -18.572 | 22.4911 | -36.5599 | 0 | 63.5939 | 0
2600 | -9.1446 | 11.8787 | 0 | 23.2486 | -43.4646 | 0 | -22.6971 | 16.397 | -85.1072 | 0 | 23.7263 | 0 | -3.668 | 12.4228 | -34.1001 | 0 | 40.5171 | 0 | -10.7652 | 13.7655 | -29.2685 | 0 | 45.8546 | 0
2700 | -5.9968 | 7.7785 | 0 | 15.3293 | -34.4266 | 0 | -17.1058 | 9.2949 | -69.4626 | 0 | 17.5234 | 0 | -1.6842 | 6.9421 | -28.7452 | 0 | 27.3199 | 0 | -6.0508 | 7.8913 | -21.9695 | 0 | 32.0513 | 0
2800 | -4.3165 | 5.0659 | 0 | 9.8404 | -26.1724 | 0 | -12.7172 | 5.2676 | -55.3718 | 0 | 12.952 | 0 | -0.81594 | 3.7584 | -23.8446 | 0 | 18.0086 | 0 | -3.3729 | 4.4076 | -15.8545 | 0 | 21.8395 | 0
2900 | -3.1232 | 3.1492 | 0 | 6.06 | -19.0449 | 0 | -8.8354 | 2.9178 | -42.3836 | 0 | 9.6692 | 0 | -0.39456 | 1.9863 | -18.7631 | 0 | 11.645 | 0 | -1.7836 | 2.3253 | -11.5573 | 0 | 14.1423 | 0
3000 | -2.0055 | 1.7753 | 0 | 3.5876 | -13.6136 | 0 | -5.4224 | 1.4595 | -31.5788 | 0 | 6.8379 | 0 | -0.15136 | 0.97683 | -14.2248 | 0 | 7.6872 | 0 | -1.0048 | 1.2254 | -7.9994 | 0 | 8.5252 | 0
3100 | -1.3075 | 0.93394 | 0 | 2.1787 | -9.78 | 0 | -3.2313 | 0.65351 | -22.6613 | 0 | 4.4366 | 0 | -0.05357 | 0.37763 | -11.3196 | 0 | 4.9775 | 0 | -0.53757 | 0.61867 | -5.3407 | 0 | 4.9764 | 0
3200 | -0.89098 | 0.48837 | 0 | 1.4306 | -6.8417 | 0 | -2.0769 | 0.29 | -15.6513 | 0 | 2.6978 | 0 | -0.040436 | 0.13598 | -9.6191 | 0 | 3.1 | 0 | -0.34684 | 0.22756 | -3.4111 | 0 | 3.0324 | 0
3300 | -0.50175 | 0.27723 | 0 | 0.96347 | -4.6585 | 0 | -1.4028 | 0.13063 | -10.4438 | 0 | 1.7365 | 0 | -0.1078 | 0.052677 | -8.0623 | 0 | 1.7887 | 0 | -0.33533 | 0.08117 | -1.986 | 0 | 1.8148 | 0
3400 | -0.34181 | 0.1321 | 0 | 0.56068 | -3.1182 | 0 | -1.0181 | 0.058019 | -6.7344 | 0 | 1.2425 | 0 | -0.13722 | 0.019429 | -5.8126 | 0 | 0.95073 | 0 | -0.38548 | 0.031363 | -0.975 | 0 | 1.0079 | 0
3500 | -0.53426 | 0.0479 | 0 | 0.28424 | -2.059 | 0 | -0.66923 | 0.025348 | -4.0063 | 0 | 0.89764 | 0 | -0.10711 | 0.0071723 | -3.4324 | 0 | 0.43639 | 0 | -0.37595 | 0.011193 | -0.40623 | 0 | 0.57121 | 0
3600 | -0.81297 | 0.01917 | 0 | 0.14196 | -1.2668 | 0 | -0.39714 | 0.010966 | -2.2324 | 0 | 0.65259 | 0 | -0.03615 | 0.002515 | -2.3201 | 0 | 0.18526 | 0 | -0.29762 | 0.0042085 | -0.17573 | 0 | 0.37994 | 0
3700 | -0.85959 | 0.007811 | 0 | 0.077109 | -0.70745 | 0 | -0.17767 | 0.0045113 | -1.2587 | 0 | 0.48065 | 0 | -0.012901 | 0.00078287 | -2.0419 | 0 | 0.083205 | 0 | -0.16435 | 0.0013955 | -0.079881 | 0 | 0.25911 | 0
3800 | -0.62435 | 0.0029087 | 0 | 0.041431 | -0.3749 | 0 | -0.073453 | 0.0017644 | -0.71009 | 0 | 0.36458 | 0 | -0.0053909 | 0.00025968 | -1.7446 | 0 | 0.037632 | 0 | -0.057562 | 0.00042633 | -0.034518 | 0 | 0.15416 | 0
3900 | -0.3745 | 0.0012008 | 0 | 0.021087 | -0.20509 | 0 | -0.033814 | 0.00070767 | -0.37657 | 0 | 0.24793 | 0 | -0.0020061 | 8.3196e-05 | -1.1509 | 0 | 0.016396 | 0 | -0.021385 | 0.00014203 | -0.014829 | 0 | 0.068194 | 0
4000 | -0.2402 | 0.00042683 | 0 | 0.010864 | -0.11592 | 0 | -0.015326 | 0.00028275 | -0.18348 | 0 | 0.13229 | 0 | -0.00085565 | 2.593e-05 | -0.72952 | 0 | 0.0070826 | 0 | -0.0088271 | 4.4035e-05 | -0.006296 | 0 | 0.030783 | 0
4100 | -0.14591 | 0.00013963 | 0 | 0.0059326 | -0.064464 | 0 | -0.006675 | 0.0001089 | -0.088662 | 0 | 0.060497 | 0 | -0.00030001 | 8.187e-06 | -0.47856 | 0 | 0.0029296 | 0 | -0.0032589 | 1.3786e-05 | -0.002388 | 0 | 0.059147 | 0
4200 | -0.062265 | 5.061e-05 | 0 | 0.0031231 | -0.034969 | 0 | -0.0030418 | 4.222e-05 | -0.044082 | 0 | 0.028977 | 0 | -9.1617e-05 | 2.3647e-06 | -0.28702 | 0 | 0.0011262 | 0 | -0.0013293 | 4.1844e-06 | -0.00089934 | 0 | 0.1334 | 0
4300 | -0.025262 | 1.7158e-05 | 0 | 0.0014994 | -0.01882 | 0 | -0.0012934 | 1.6126e-05 | -0.021442 | 0 | 0.015173 | 0 | -3.1919e-05 | 6.9487e-07 | -0.12749 | 0 | 0.00044063 | 0 | -0.00042925 | 1.1666e-06 | -0.00035654 | 0 | 0.21741 | 0
4400 | -0.011893 | 5.6542e-06 | 0 | 0.00068807 | -0.010325 | 0 | -0.0004811 | 5.9353e-06 | -0.010122 | 0 | 0.0074933 | 0 | -1.0332e-05 | 2.0314e-07 | -0.053306 | 0 | 0.00017583 | 0 | -0.00013779 | 3.4511e-07 | -0.00013522 | 0 | 0.21169 | 0
4500 | -0.0050679 | 1.9579e-06 | 0 | 0.00033684 | -0.0054674 | 0 | -0.00018758 | 2.163e-06 | -0.0047716 | 0 | 0.0036776 | 0 | -3.2619e-06 | 5.6731e-08 | -0.024254 | 0 | 6.8056e-05 | 0 | -4.649e-05 | 9.7534e-08 | -4.995e-05 | 0 | 0.13653 | 0
4600 | -0.0020921 | 6.0287e-07 | 0 | 0.00017004 | -0.0027611 | 0 | -7.647e-05 | 7.8836e-07 | -0.0022686 | 0 | 0.0018982 | 0 | -1.0868e-06 | 1.5445e-08 | -0.010877 | 0 | 2.5475e-05 | 0 | -1.4968e-05 | 2.6637e-08 | -1.8947e-05 | 0 | 0.059986 | 0
4700 | -0.00095915 | 1.8744e-07 | 0 | 7.966e-05 | -0.0013547 | 0 | -2.9403e-05 | 2.8391e-07 | -0.0010243 | 0 | 0.00091213 | 0 | -2.9542e-07 | 4.0222e-09 | -0.0045999 | 0 | 9.6735e-06 | 0 | -4.8778e-06 | 7.1378e-09 | -6.7428e-06 | 0 | 0.025663 | 0
4800 | -0.0003672 | 6.062e-08 | 0 | 3.717e-05 | -0.00068649 | 0 | -1.1319e-05 | 9.8337e-08 | -0.00044034 | 0 | 0.00040011 | 0 | -9.2573e-08 | 9.2391e-10 | -0.0020989 | 0 | 3.5217e-06 | 0 | -1.5066e-06 | 1.7137e-09 | -2.3248e-06 | 0 | 0.012655 | 0
4900 | -0.00013132 | 1.7877e-08 | 0 | 1.8026e-05 | -0.00035165 | 0 | -4.289e-06 | 3.3719e-08 | -0.00019571 | 0 | 0.0001699 | 0 | -2.8293e-08 | 1.8247e-10 | -0.00085486 | 0 | 1.2543e-06 | 0 | -4.3939e-07 | 3.9162e-10 | -8.3931e-07 | 0 | 0.0061283 | 0
5000 | -5.2698e-05 | 5.3476e-09 | 0 | 8.6109e-06 | -0.00017778 | 0 | -1.5388e-06 | 1.1012e-08 | -8.8066e-05 | 0 | 7.826e-05 | 0 | -7.6684e-09 | 1.2591e-11 | -0.00031999 | 0 | 4.576e-07 | 0 | -1.3047e-07 | 6.3972e-11 | -2.9281e-07 | 0 | 0.002888 | 0
5100 | -2.0839e-05 | 1.547e-09 | 0 | 3.9782e-06 | -8.6623e-05 | 0 | -5.5049e-07 | 3.3862e-09 | -3.8259e-05 | 0 | 3.5121e-05 | 0 | -2.3313e-09 | -2.217e-14 | -0.00012434 | 0 | 1.5973e-07 | 0 | -3.892e-08 | -2.9248e-14 | -9.7729e-08 | 0 | 0.0014543 | 0
5200 | -7.4122e-06 | 4.0385e-10 | 0 | 1.739e-06 | -4.2893e-05 | 0 | -2.0547e-07 | 9.7195e-10 | -1.6173e-05 | 0 | 1.5122e-05 | 0 | -6.1089e-10 | -1.449e-14 | -4.9909e-05 | 0 | 5.5137e-08 | 0 | -1.0705e-08 | -1.2279e-14 | -3.3198e-08 | 0 | 0.00067256 | 0
5300 | -2.8568e-06 | 1.0287e-10 | 0 | 7.8216e-07 | -2.1247e-05 | 0 | -7.2504e-08 | 2.2913e-10 | -7.0075e-06 | 0 | 6.5276e-06 | 0 | -1.6024e-10 | -1.4114e-14 | -1.8401e-05 | 0 | 1.8982e-08 | 0 | -3.1473e-09 | 3.6796e-15 | -1.0743e-08 | 0 | 0.00027936 | 0
5400 | -1.0271e-06 | 1.9912e-11 | 0 | 3.6716e-07 | -1.0412e-05 | 0 | -2.4597e-08 | 3.2081e-11 | -2.9911e-06 | 0 | 2.9181e-06 | 0 | -3.2879e-11 | -1.3832e-14 | -7.0773e-06 | 0 | 6.2397e-09 | 0 | -7.9634e-10 | 8.664e-15 | -3.1765e-09 | 0 | 0.00011347 | 0

## RT30 Curves
Reserves | Summer1 | Summer2 | Summer3 | Summer4 | Summer5 | Summer6 | Winter1 | Winter2 | Winter3 | Winter4 | Winter5 | Winter6 | Spring1 | Spring2 | Spring3 | Spring4 | Spring5 | Spring6 | Fall1 | Fall2 | Fall3 | Fall4 | Fall5 | Fall6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3100 | -84.9386 | 170.9817 | 0 | 71.2638 | -62.6244 | 0 | -76.8781 | 82.6887 | -119.8695 | 0 | 66.6153 | 0 | -61.35 | 147.1426 | -66.3313 | 0 | 156.8685 | 0 | -94.0144 | 153.9341 | -69.65 | 0 | 165.7708 | 0
3200 | -77.6602 | 142.1228 | 0 | 70.2155 | -63.1008 | 0 | -72.4388 | 76.9245 | -119.4171 | 0 | 64.9216 | 0 | -54.8452 | 124.8274 | -65.4629 | 0 | 152.027 | 0 | -83.281 | 123.2195 | -67.4689 | 0 | 160.0331 | 0
3300 | -70.3813 | 115.5342 | 0 | 67.5114 | -62.681 | 0 | -66.7233 | 68.7998 | -117.3074 | 0 | 63.0951 | 0 | -50.6755 | 102.2546 | -60.8204 | 0 | 139.7767 | 0 | -73.3589 | 96.2366 | -64.3414 | 0 | 147.9704 | 0
3400 | -63.6216 | 91.0486 | 0 | 63.4954 | -61.213 | 0 | -60.9192 | 60.8804 | -114.0766 | 0 | 59.9069 | 0 | -45.0721 | 80.0595 | -54.6516 | 0 | 122.4502 | 0 | -62.9653 | 74.4574 | -60.6233 | 0 | 130.5776 | 0
3500 | -55.3906 | 69.22 | 0 | 58.7424 | -58.253 | 0 | -54.8356 | 54.5148 | -109.5473 | 0 | 55.7555 | 0 | -37.1157 | 61.4242 | -49.0646 | 0 | 104.4364 | 0 | -52.4692 | 57.0885 | -55.7212 | 0 | 112.088 | 0
3600 | -45.0344 | 52.7102 | 0 | 52.9574 | -54.5246 | 0 | -49.0339 | 48.2503 | -103.4448 | 0 | 51.9729 | 0 | -28.1983 | 46.3558 | -44.1449 | 0 | 88.3132 | 0 | -42.5523 | 43.196 | -50.2597 | 0 | 95.3135 | 0
3700 | -34.3358 | 41.7625 | 0 | 46.1484 | -50.6494 | 0 | -44.2457 | 40.5287 | -96.9509 | 0 | 48.9182 | 0 | -20.4362 | 34.441 | -39.047 | 0 | 75.0847 | 0 | -34.0036 | 32.4767 | -45.8738 | 0 | 80.1042 | 0
3800 | -25.5734 | 34.0574 | 0 | 39.4467 | -47.5636 | 0 | -39.5771 | 33.1059 | -90.3847 | 0 | 45.4816 | 0 | -14.6951 | 25.6707 | -33.8137 | 0 | 64.9314 | 0 | -26.8009 | 24.1681 | -42.5741 | 0 | 65.53 | 0
3900 | -19.2406 | 27.2464 | 0 | 33.8507 | -45.2834 | 0 | -33.891 | 28.4451 | -83.4438 | 0 | 41.2596 | 0 | -10.611 | 19.647 | -28.4807 | 0 | 56.9182 | 0 | -21.143 | 17.2848 | -38.9619 | 0 | 51.9267 | 0
4000 | -15.1805 | 20.9919 | 0 | 28.9926 | -44.0127 | 0 | -27.8703 | 26.006 | -76.3166 | 0 | 36.4244 | 0 | -7.4134 | 14.7945 | -23.3398 | 0 | 49.7547 | 0 | -16.4301 | 11.5646 | -34.1767 | 0 | 40.7294 | 0
4100 | -12.9079 | 15.3225 | 0 | 24.4873 | -42.0531 | 0 | -23.045 | 23.024 | -70.2233 | 0 | 31.5023 | 0 | -5.0926 | 10.5264 | -19.1461 | 0 | 42.9071 | 0 | -11.9864 | 7.9083 | -28.5987 | 0 | 32.281 | 0
4200 | -11.6245 | 10.7586 | 0 | 20.4847 | -39.0253 | 0 | -19.654 | 18.8057 | -64.9492 | 0 | 26.6623 | 0 | -3.4759 | 7.6868 | -16.8906 | 0 | 36.7753 | 0 | -7.9741 | 6.0616 | -23.2101 | 0 | 25.6065 | 0
4300 | -10.207 | 7.4187 | 0 | 17.3513 | -34.5003 | 0 | -17.4825 | 14.9254 | -59.2874 | 0 | 21.9402 | 0 | -2.3909 | 5.7294 | -15.998 | 0 | 31.2346 | 0 | -4.8019 | 5.0203 | -18.6629 | 0 | 20.5839 | 0
4400 | -8.2839 | 4.9205 | 0 | 14.8714 | -29.9812 | 0 | -15.9676 | 11.9698 | -53.1152 | 0 | 17.6026 | 0 | -1.5169 | 4.0639 | -15.627 | 0 | 25.6261 | 0 | -2.8681 | 3.9906 | -15.1929 | 0 | 17.0092 | 0
4500 | -6.3548 | 2.9569 | 0 | 12.3582 | -25.7321 | 0 | -14.7607 | 9.447 | -47.3637 | 0 | 13.9979 | 0 | -0.83775 | 2.7049 | -15.4468 | 0 | 20.3757 | 0 | -1.8932 | 3.0163 | -12.7532 | 0 | 13.9698 | 0
4600 | -5.0126 | 1.5805 | 0 | 9.7047 | -22.1062 | 0 | -13.2911 | 7.2018 | -42.6043 | 0 | 11.6577 | 0 | -0.40662 | 1.9619 | -15.3243 | 0 | 16.1246 | 0 | -1.3932 | 2.1953 | -10.9865 | 0 | 11.0112 | 0
4700 | -4.0147 | 0.90891 | 0 | 7.1731 | -18.6368 | 0 | -11.3303 | 5.6944 | -38.6782 | 0 | 10.0183 | 0 | -0.18843 | 1.5909 | -14.5261 | 0 | 12.609 | 0 | -1.0321 | 1.4525 | -9.7327 | 0 | 8.6252 | 0
4800 | -3.3494 | 0.65782 | 0 | 5.1027 | -15.6022 | 0 | -8.9994 | 4.9053 | -34.6242 | 0 | 8.4659 | 0 | -0.085142 | 1.2766 | -12.6869 | 0 | 9.3601 | 0 | -0.84758 | 0.85245 | -8.5845 | 0 | 7.0124 | 0
4900 | -3.2454 | 0.54965 | 0 | 3.5135 | -12.7492 | 0 | -6.8581 | 4.1625 | -30.1036 | 0 | 6.8326 | 0 | -0.037813 | 0.9714 | -10.2226 | 0 | 6.6654 | 0 | -0.68055 | 0.43028 | -7.3283 | 0 | 5.6719 | 0
5000 | -3.4158 | 0.50048 | 0 | 2.359 | -10.183 | 0 | -5.3646 | 3.3002 | -25.7017 | 0 | 5.6972 | 0 | -0.016097 | 0.69815 | -7.8923 | 0 | 4.8166 | 0 | -0.48965 | 0.19857 | -6.0987 | 0 | 4.2856 | 0
5100 | -3.1646 | 0.47157 | 0 | 1.6031 | -7.7459 | 0 | -4.2808 | 2.5689 | -21.7498 | 0 | 5.3295 | 0 | -0.0065612 | 0.44488 | -6.5997 | 0 | 3.6326 | 0 | -0.27435 | 0.090097 | -5.0688 | 0 | 3.1611 | 0
5200 | -2.4543 | 0.38512 | 0 | 1.1862 | -6.0512 | 0 | -3.2856 | 2.0381 | -18.1098 | 0 | 5.0689 | 0 | -0.0025947 | 0.22484 | -6.1369 | 0 | 2.7678 | 0 | -0.1294 | 0.039431 | -4.0828 | 0 | 2.4116 | 0
5300 | -1.7723 | 0.22791 | 0 | 0.95399 | -4.9907 | 0 | -2.3118 | 1.5535 | -14.9124 | 0 | 4.3029 | 0 | -0.00099603 | 0.10506 | -5.5586 | 0 | 2.0181 | 0 | -0.063096 | 0.016731 | -2.9725 | 0 | 1.7914 | 0
5400 | -1.3742 | 0.11365 | 0 | 0.76795 | -4.3108 | 0 | -1.5502 | 1.0216 | -12.4178 | 0 | 3.1972 | 0 | -0.00037978 | 0.057694 | -4.3722 | 0 | 1.3907 | 0 | -0.029205 | 0.0069365 | -2.0127 | 0 | 1.1713 | 0
5500 | -1.149 | 0.057117 | 0 | 0.5763 | -3.4976 | 0 | -0.98549 | 0.58443 | -10.8799 | 0 | 2.3462 | 0 | -0.000139 | 0.15528 | -3.04 | 0 | 1.0589 | 0 | -0.013721 | 0.0026939 | -1.5038 | 0 | 0.67954 | 0
5600 | -0.95788 | 0.02761 | 0 | 0.38611 | -2.5916 | 0 | -0.67328 | 0.31479 | -9.934 | 0 | 1.8041 | 0 | -5.1262e-05 | 0.43781 | -2.2103 | 0 | 0.91167 | 0 | -0.0065431 | 0.0010302 | -1.2242 | 0 | 0.37867 | 0
5700 | -0.80668 | 0.012972 | 0 | 0.24251 | -1.8353 | 0 | -0.55422 | 0.17148 | -9.2488 | 0 | 1.4342 | 0 | -1.8292e-05 | 0.65613 | -1.9813 | 0 | 0.74036 | 0 | -0.003131 | 0.00038663 | -0.90321 | 0 | 0.20927 | 0
5800 | -0.66295 | 0.0060741 | 0 | 0.14731 | -1.335 | 0 | -0.47543 | 0.089509 | -8.6501 | 0 | 1.0775 | 0 | -6.2997e-06 | 0.60425 | -2.0802 | 0 | 0.49783 | 0 | -0.001644 | 0.00014058 | -0.53942 | 0 | 0.11271 | 0
5900 | -0.48098 | 0.0026302 | 0 | 0.090116 | -1.0207 | 0 | -0.32981 | 0.045853 | -8.0329 | 0 | 0.72091 | 0 | -2.1834e-06 | 0.36314 | -2.2107 | 0 | 0.28571 | 0 | -0.00077757 | 5.1545e-05 | -0.29178 | 0 | 0.059599 | 0
6000 | -0.28646 | 0.001098 | 0 | 0.054978 | -0.83031 | 0 | -0.23044 | 0.02362 | -7.093 | 0 | 0.48148 | 0 | -7.2411e-07 | 0.17391 | -2.0774 | 0 | 0.15193 | 0 | -0.00033595 | 1.7947e-05 | -0.15268 | 0 | 0.031292 | 0
6100 | -0.15113 | 0.00046065 | 0 | 0.032419 | -0.70243 | 0 | -0.28443 | 0.011501 | -5.8712 | 0 | 0.46442 | 0 | -2.4307e-07 | 0.085598 | -1.7037 | 0 | 0.080572 | 0 | -0.00014811 | 6.1328e-06 | -0.07859 | 0 | 0.015977 | 0
6200 | -0.079233 | 0.00018602 | 0 | 0.019266 | -0.61814 | 0 | -0.35942 | 0.0054728 | -4.7194 | 0 | 0.59865 | 0 | -7.7487e-08 | 0.03993 | -1.2611 | 0 | 0.0421 | 0 | -6.256e-05 | 2.0809e-06 | -0.064726 | 0 | 0.0077864 | 0
6300 | -0.040813 | 7.398e-05 | 0 | 0.011524 | -0.52445 | 0 | -0.33258 | 0.0025479 | -3.8682 | 0 | 0.65969 | 0 | -2.5069e-08 | 0.018114 | -0.94808 | 0 | 0.021699 | 0 | -2.6665e-05 | 6.8483e-07 | -0.1549 | 0 | 0.003786 | 0
6400 | -0.020908 | 2.9126e-05 | 0 | 0.0065963 | -0.40113 | 0 | -0.2193 | 0.0011757 | -3.2624 | 0 | 0.52948 | 0 | -7.8223e-09 | 0.0079977 | -0.79559 | 0 | 0.011112 | 0 | -1.0997e-05 | 2.2908e-07 | -0.27583 | 0 | 0.0018199 | 0
6500 | -0.010356 | 1.1021e-05 | 0 | 0.0036982 | -0.27555 | 0 | -0.12158 | 0.00053634 | -2.8101 | 0 | 0.3439 | 0 | -2.2564e-09 | 0.0032241 | -0.65976 | 0 | 0.0052841 | 0 | -4.3503e-06 | 7.3126e-08 | -0.3211 | 0 | 0.00086694 | 0
6600 | -0.0049291 | 4.1223e-06 | 0 | 0.0020101 | -0.1738 | 0 | -0.087095 | 0.00023841 | -2.4527 | 0 | 0.19717 | 0 | -5.8624e-10 | 0.0013086 | -0.48872 | 0 | 0.0024439 | 0 | -1.6519e-06 | 2.2678e-08 | -0.23898 | 0 | 0.00040243 | 0
6700 | -0.0022292 | 1.5338e-06 | 0 | 0.0011095 | -0.11108 | 0 | -0.15525 | 0.00010697 | -1.9967 | 0 | 0.11941 | 0 | -1.0883e-10 | 0.00050403 | -0.32472 | 0 | 0.0011372 | 0 | -6.4156e-07 | 6.9029e-09 | -0.13286 | 0 | 0.00018666 | 0
6800 | -0.00099916 | 5.5477e-07 | 0 | 0.00061488 | -0.069781 | 0 | -0.28399 | 4.6064e-05 | -1.4465 | 0 | 0.069566 | 0 | -1.4241e-12 | 0.00019449 | -0.28697 | 0 | 0.00052239 | 0 | -2.4025e-07 | 1.9534e-09 | -0.073284 | 0 | 8.4684e-05 | 0
6900 | -0.00044801 | 1.9925e-07 | 0 | 0.00032765 | -0.044789 | 0 | -0.33302 | 1.9905e-05 | -1.0134 | 0 | 0.039379 | 0 | 7.3193e-13 | 7.159e-05 | -0.3486 | 0 | 0.00023571 | 0 | -8.7139e-08 | 5.0364e-10 | -0.039342 | 0 | 3.755e-05 | 0
7000 | -0.00019344 | 7.0559e-08 | 0 | 0.00017522 | -0.026891 | 0 | -0.25817 | 8.3859e-06 | -0.84747 | 0 | 0.022645 | 0 | 6.6081e-13 | 2.6463e-05 | -0.35436 | 0 | 0.00010201 | 0 | -3.1486e-08 | 9.4853e-11 | -0.020049 | 0 | 1.6515e-05 | 0
7100 | -8.2695e-05 | 2.4454e-08 | 0 | 9.4352e-05 | -0.016804 | 0 | -0.15076 | 3.533e-06 | -0.834 | 0 | 0.012697 | 0 | 5.7065e-13 | 9.4285e-06 | -0.25477 | 0 | 4.4272e-05 | 0 | -1.0751e-08 | 1.563e-13 | -0.010611 | 0 | 7.2332e-06 | 0
7200 | -3.5056e-05 | 8.4142e-09 | 0 | 4.9209e-05 | -0.010066 | 0 | -0.082894 | 1.4558e-06 | -0.74031 | 0 | 0.0069704 | 0 | 4.7102e-13 | 3.2938e-06 | -0.14555 | 0 | 1.8947e-05 | 0 | -3.7701e-09 | 1.4689e-13 | -0.0053639 | 0 | 3.1656e-06 | 0
7300 | -1.4919e-05 | 2.8324e-09 | 0 | 2.5676e-05 | -0.0062101 | 0 | -0.045901 | 5.9319e-07 | -0.59011 | 0 | 0.0035234 | 0 | 3.7077e-13 | 1.1357e-06 | -0.077044 | 0 | 8.0161e-06 | 0 | -1.22e-09 | 1.3551e-13 | -0.0025 | 0 | 1.3673e-06 | 0
7400 | -6.0334e-06 | 9.1687e-10 | 0 | 1.3359e-05 | -0.0035264 | 0 | -0.023563 | 2.4397e-07 | -0.55891 | 0 | 0.0018383 | 0 | 2.7509e-13 | 3.8062e-07 | -0.042191 | 0 | 3.3919e-06 | 0 | -4.1126e-10 | 1.2199e-13 | -0.0011745 | 0 | 5.8029e-07 | 0
7500 | -2.4412e-06 | 2.7475e-10 | 0 | 6.7245e-06 | -0.0020557 | 0 | -0.012359 | 9.6355e-08 | -0.64042 | 0 | 0.00092836 | 0 | 1.8586e-13 | 1.2759e-07 | -0.021514 | 0 | 1.3612e-06 | 0 | -1.334e-10 | 1.0337e-13 | -0.00053432 | 0 | 2.4351e-07 | 0
7600 | -9.6732e-07 | 5.9748e-11 | 0 | 3.4496e-06 | -0.0011375 | 0 | -0.0065031 | 3.8499e-08 | -0.6661 | 0 | 0.00047656 | 0 | 1.0029e-13 | 4.1202e-08 | -0.011249 | 0 | 5.4979e-07 | 0 | -4.4108e-11 | 7.9684e-14 | -0.00023594 | 0 | 1.0111e-07 | 0
7700 | -3.8009e-07 | 0 | 0 | 1.7167e-06 | -0.00066578 | 0 | -0.003229 | 1.4786e-08 | -0.52754 | 0 | 0.00023005 | 0 | 3.1053e-14 | 1.3602e-08 | -0.0056681 | 0 | 2.2317e-07 | 0 | -1.4461e-11 | 5.5133e-14 | -0.00010632 | 0 | 4.1271e-08 | 0
7800 | -1.4755e-07 | 0 | 0 | 8.6943e-07 | -0.00036511 | 0 | -0.0014522 | 5.5625e-09 | -0.34333 | 0 | 0.00011624 | 0 | 0 | 4.2232e-09 | -0.002752 | 0 | 8.9233e-08 | 0 | -4.4236e-12 | 3.2401e-14 | -4.5939e-05 | 0 | 1.6595e-08 | 0
7900 | -5.6255e-08 | 0 | 0 | 4.3423e-07 | -0.00020757 | 0 | -0.00068426 | 2.0626e-09 | -0.20247 | 0 | 5.5484e-05 | 0 | 0 | 1.3132e-09 | -0.0012392 | 0 | 3.5265e-08 | 0 | -1.3682e-12 | 1.3851e-14 | -1.9275e-05 | 0 | 6.4306e-09 | 0
8000 | -2.116e-08 | 0 | 0 | 2.1131e-07 | -0.00011114 | 0 | -0.00031841 | 6.8935e-10 | -0.12213 | 0 | 2.7054e-05 | 0 | 0 | 3.4776e-10 | -0.00058287 | 0 | 1.3294e-08 | 0 | -3.598e-13 | 3.6116e-16 | -7.8801e-06 | 0 | 2.504e-09 | 0
8100 | -8.2329e-09 | 0 | 0 | 1.0406e-07 | -6.2879e-05 | 0 | -0.00014405 | 1.8098e-10 | -0.070919 | 0 | 1.2697e-05 | 0 | 0 | 4.602e-11 | -0.00025879 | 0 | 5.0356e-09 | 0 | -5.0248e-14 | 0 | -3.3686e-06 | 0 | 8.9731e-10 | 0
8200 | -2.993e-09 | 0 | 0 | 5.1108e-08 | -3.4616e-05 | 0 | -6.4685e-05 | 1.5119e-11 | -0.040046 | 0 | 6.0044e-06 | 0 | 0 | 0 | -0.000116 | 0 | 1.9015e-09 | 0 | 0 | 0 | -1.3577e-06 | 0 | 2.7536e-10 | 0
8300 | -1.0494e-09 | 0 | 0 | 2.414e-08 | -1.8388e-05 | 0 | -2.7499e-05 | 1.1995e-13 | -0.022986 | 0 | 2.7972e-06 | 0 | 0 | 0 | -5.006e-05 | 0 | 6.9531e-10 | 0 | 0 | 0 | -5.3588e-07 | 0 | 4.1284e-11 | 0
8400 | -3.2985e-10 | 0 | 0 | 1.1649e-08 | -9.8508e-06 | 0 | -1.1795e-05 | 1.125e-13 | -0.013282 | 0 | 1.2839e-06 | 0 | 0 | 0 | -2.199e-05 | 0 | 2.0819e-10 | 0 | 0 | 0 | -2.2028e-07 | 0 | 1.211e-13 | 0