## Summer1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.2635 | 527.0019
3200 | 200 | 0.22696 | 453.9106
3300 | 300 | 0.18575 | 371.5084
3400 | 400 | 0.15363 | 307.2626
3500 | 500 | 0.12616 | 252.3277
3600 | 600 | 0.10219 | 204.3762
3700 | 700 | 0.083101 | 166.2011
3800 | 800 | 0.065875 | 131.7505
3900 | 900 | 0.053538 | 107.0764
4000 | 1000 | 0.043063 | 86.1266
4100 | 1100 | 0.033287 | 66.5736
4200 | 1200 | 0.027467 | 54.9348
4300 | 1300 | 0.022346 | 44.6927
4400 | 1400 | 0.018156 | 36.3128
4500 | 1500 | 0.014898 | 29.7952
4600 | 1600 | 0.011872 | 23.743
4700 | 1700 | 0.010009 | 20.0186
4800 | 1800 | 0.0081471 | 16.2942
4900 | 1900 | 0.007216 | 14.432
5000 | 2000 | 0.0062849 | 12.5698
5100 | 2100 | 0.0055866 | 11.1732
5200 | 2200 | 0.0048883 | 9.7765
5300 | 2300 | 0.0027933 | 5.5866
5400 | 2400 | 0.0023277 | 4.6555
5500 | 2500 | 0.0016294 | 3.2588
5600 | 2600 | 0.0013966 | 2.7933
5700 | 2700 | 0.0009311 | 1.8622
5800 | 2800 | 0.00046555 | 0.9311
5900 | 2900 | 0 | 0
6000 | 3000 | 0 | 0
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Summer2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.19845 | 396.8907
3200 | 200 | 0.16324 | 326.4746
3300 | 300 | 0.13374 | 267.4897
3400 | 400 | 0.10562 | 211.2483
3500 | 500 | 0.088249 | 176.4975
3600 | 600 | 0.072016 | 144.0329
3700 | 700 | 0.057842 | 115.6836
3800 | 800 | 0.046639 | 93.2785
3900 | 900 | 0.03658 | 73.1596
4000 | 1000 | 0.030407 | 60.8139
4100 | 1100 | 0.022176 | 44.353
4200 | 1200 | 0.017833 | 35.6653
4300 | 1300 | 0.013946 | 27.8921
4400 | 1400 | 0.010745 | 21.4906
4500 | 1500 | 0.0080018 | 16.0037
4600 | 1600 | 0.0068587 | 13.7174
4700 | 1700 | 0.0052583 | 10.5167
4800 | 1800 | 0.0043439 | 8.6877
4900 | 1900 | 0.0032007 | 6.4015
5000 | 2000 | 0.0025149 | 5.0297
5100 | 2100 | 0.0022862 | 4.5725
5200 | 2200 | 0.0016004 | 3.2007
5300 | 2300 | 0.0013717 | 2.7435
5400 | 2400 | 0.0011431 | 2.2862
5500 | 2500 | 0.00091449 | 1.829
5600 | 2600 | 0.00091449 | 1.829
5700 | 2700 | 0.00068587 | 1.3717
5800 | 2800 | 0.00045725 | 0.91449
5900 | 2900 | 0.00022862 | 0.45725
6000 | 3000 | 0.00022862 | 0.45725
6100 | 3100 | 0.00022862 | 0.45725
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Summer3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.2334 | 466.8026
3200 | 200 | 0.19533 | 390.6639
3300 | 300 | 0.16474 | 329.4811
3400 | 400 | 0.13845 | 276.9091
3500 | 500 | 0.11647 | 232.9481
3600 | 600 | 0.094947 | 189.8935
3700 | 700 | 0.079538 | 159.0755
3800 | 800 | 0.064809 | 129.617
3900 | 900 | 0.056651 | 113.3016
4000 | 1000 | 0.049173 | 98.3458
4100 | 1100 | 0.039656 | 79.3111
4200 | 1200 | 0.033084 | 66.1681
4300 | 1300 | 0.028779 | 57.5572
4400 | 1400 | 0.024247 | 48.4931
4500 | 1500 | 0.018128 | 36.2565
4600 | 1600 | 0.013596 | 27.1924
4700 | 1700 | 0.011557 | 23.1135
4800 | 1800 | 0.0099705 | 19.9411
4900 | 1900 | 0.0074779 | 14.9558
5000 | 2000 | 0.0067981 | 13.5962
5100 | 2100 | 0.0047587 | 9.5173
5200 | 2200 | 0.0038523 | 7.7045
5300 | 2300 | 0.0027192 | 5.4385
5400 | 2400 | 0.0024926 | 4.9853
5500 | 2500 | 0.0015862 | 3.1724
5600 | 2600 | 0.001133 | 2.266
5700 | 2700 | 0.00090641 | 1.8128
5800 | 2800 | 0.00090641 | 1.8128
5900 | 2900 | 0.0002266 | 0.45321
6000 | 3000 | 0.0002266 | 0.45321
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Summer4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.27804 | 556.0843
3200 | 200 | 0.24496 | 489.9162
3300 | 300 | 0.21391 | 427.8269
3400 | 400 | 0.17992 | 359.8459
3500 | 500 | 0.15114 | 302.2887
3600 | 600 | 0.12667 | 253.3424
3700 | 700 | 0.10764 | 215.2731
3800 | 800 | 0.089735 | 179.4697
3900 | 900 | 0.072286 | 144.5729
4000 | 1000 | 0.060276 | 120.5529
4100 | 1100 | 0.049626 | 99.2522
4200 | 1200 | 0.040335 | 80.6707
4300 | 1300 | 0.032404 | 64.8085
4400 | 1400 | 0.026739 | 53.4784
4500 | 1500 | 0.019261 | 38.5225
4600 | 1600 | 0.015182 | 30.3648
4700 | 1700 | 0.012237 | 24.4731
4800 | 1800 | 0.0099705 | 19.9411
4900 | 1900 | 0.0074779 | 14.9558
5000 | 2000 | 0.0054385 | 10.877
5100 | 2100 | 0.0038523 | 7.7045
5200 | 2200 | 0.0027192 | 5.4385
5300 | 2300 | 0.0020394 | 4.0789
5400 | 2400 | 0.0015862 | 3.1724
5500 | 2500 | 0.001133 | 2.266
5600 | 2600 | 0.00045321 | 0.90641
5700 | 2700 | 0.00045321 | 0.90641
5800 | 2800 | 0.00045321 | 0.90641
5900 | 2900 | 0.00045321 | 0.90641
6000 | 3000 | 0.00045321 | 0.90641
6100 | 3100 | 0.0002266 | 0.45321
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Summer5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.42058 | 841.1511
3200 | 200 | 0.37186 | 743.7118
3300 | 300 | 0.33129 | 662.5878
3400 | 400 | 0.29141 | 582.8235
3500 | 500 | 0.25923 | 518.4682
3600 | 600 | 0.22706 | 454.1128
3700 | 700 | 0.19284 | 385.6787
3800 | 800 | 0.16927 | 338.5452
3900 | 900 | 0.14548 | 290.9585
4000 | 1000 | 0.12418 | 248.3571
4100 | 1100 | 0.10265 | 205.3025
4200 | 1200 | 0.083617 | 167.2332
4300 | 1300 | 0.068208 | 136.4151
4400 | 1400 | 0.054611 | 109.2228
4500 | 1500 | 0.044188 | 88.3753
4600 | 1600 | 0.035803 | 71.6066
4700 | 1700 | 0.029912 | 59.8232
4800 | 1800 | 0.024926 | 49.8527
4900 | 1900 | 0.021301 | 42.6014
5000 | 2000 | 0.016315 | 32.6309
5100 | 2100 | 0.012463 | 24.9264
5200 | 2200 | 0.010197 | 20.3943
5300 | 2300 | 0.0077045 | 15.409
5400 | 2400 | 0.0070247 | 14.0494
5500 | 2500 | 0.0049853 | 9.9705
5600 | 2600 | 0.0040789 | 8.1577
5700 | 2700 | 0.0029458 | 5.8917
5800 | 2800 | 0.0020394 | 4.0789
5900 | 2900 | 0.0013596 | 2.7192
6000 | 3000 | 0.0013596 | 2.7192
6100 | 3100 | 0.001133 | 2.266
6200 | 3200 | 0.00090641 | 1.8128
6300 | 3300 | 0.00090641 | 1.8128
6400 | 3400 | 0.00090641 | 1.8128
6500 | 3500 | 0.00067981 | 1.3596
6600 | 3600 | 0.00067981 | 1.3596
6700 | 3700 | 0.00045321 | 0.90641
6800 | 3800 | 0.0002266 | 0.45321
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Summer6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.32178 | 643.5688
3200 | 200 | 0.28397 | 567.9348
3300 | 300 | 0.25181 | 503.6232
3400 | 400 | 0.21988 | 439.7645
3500 | 500 | 0.1995 | 399.0036
3600 | 600 | 0.17686 | 353.7138
3700 | 700 | 0.15421 | 308.4239
3800 | 800 | 0.12998 | 259.9638
3900 | 900 | 0.11232 | 224.6377
4000 | 1000 | 0.09692 | 193.8406
4100 | 1100 | 0.084013 | 168.0254
4200 | 1200 | 0.069973 | 139.9457
4300 | 1300 | 0.057745 | 115.4891
4400 | 1400 | 0.047554 | 95.1087
4500 | 1500 | 0.040082 | 80.163
4600 | 1600 | 0.033967 | 67.9348
4700 | 1700 | 0.0274 | 54.8007
4800 | 1800 | 0.022645 | 45.2899
4900 | 1900 | 0.017437 | 34.8732
5000 | 2000 | 0.013587 | 27.1739
5100 | 2100 | 0.012002 | 24.0036
5200 | 2200 | 0.01019 | 20.3804
5300 | 2300 | 0.0086051 | 17.2101
5400 | 2400 | 0.0076993 | 15.3986
5500 | 2500 | 0.0054348 | 10.8696
5600 | 2600 | 0.004529 | 9.058
5700 | 2700 | 0.0033967 | 6.7935
5800 | 2800 | 0.0029438 | 5.8877
5900 | 2900 | 0.0027174 | 5.4348
6000 | 3000 | 0.002038 | 4.0761
6100 | 3100 | 0.0018116 | 3.6232
6200 | 3200 | 0.0015851 | 3.1703
6300 | 3300 | 0.0013587 | 2.7174
6400 | 3400 | 0.0009058 | 1.8116
6500 | 3500 | 0.00067935 | 1.3587
6600 | 3600 | 0.0004529 | 0.9058
6700 | 3700 | 0.0004529 | 0.9058
6800 | 3800 | 0.0004529 | 0.9058
6900 | 3900 | 0.00022645 | 0.4529
7000 | 4000 | 0.00022645 | 0.4529
7100 | 4100 | 0.00022645 | 0.4529
7200 | 4200 | 0.00022645 | 0.4529
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Winter1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.37169 | 743.3881
3200 | 200 | 0.33024 | 660.4718
3300 | 300 | 0.29068 | 581.3676
3400 | 400 | 0.25423 | 508.4584
3500 | 500 | 0.22254 | 445.0798
3600 | 600 | 0.19538 | 390.7553
3700 | 700 | 0.16893 | 337.8604
3800 | 800 | 0.14653 | 293.0665
3900 | 900 | 0.12866 | 257.3267
4000 | 1000 | 0.11008 | 220.1573
4100 | 1100 | 0.09483 | 189.6593
4200 | 1200 | 0.083393 | 166.7858
4300 | 1300 | 0.07005 | 140.1001
4400 | 1400 | 0.05766 | 115.3205
4500 | 1500 | 0.050274 | 100.548
4600 | 1600 | 0.043364 | 86.7286
4700 | 1700 | 0.034548 | 69.097
4800 | 1800 | 0.026209 | 52.4184
4900 | 1900 | 0.022873 | 45.747
5000 | 2000 | 0.019538 | 39.0755
5100 | 2100 | 0.018108 | 36.2163
5200 | 2200 | 0.015487 | 30.9745
5300 | 2300 | 0.013581 | 27.1623
5400 | 2400 | 0.011437 | 22.8735
5500 | 2500 | 0.010484 | 20.9674
5600 | 2600 | 0.0088158 | 17.6316
5700 | 2700 | 0.007148 | 14.2959
5800 | 2800 | 0.0057184 | 11.4367
5900 | 2900 | 0.0042888 | 8.5776
6000 | 3000 | 0.0028592 | 5.7184
6100 | 3100 | 0.0019061 | 3.8122
6200 | 3200 | 0.0016679 | 3.3357
6300 | 3300 | 0.0016679 | 3.3357
6400 | 3400 | 0.0016679 | 3.3357
6500 | 3500 | 0.0007148 | 1.4296
6600 | 3600 | 0.00047653 | 0.95306
6700 | 3700 | 0.00047653 | 0.95306
6800 | 3800 | 0.00047653 | 0.95306
6900 | 3900 | 0.00047653 | 0.95306
7000 | 4000 | 0.00047653 | 0.95306
7100 | 4100 | 0.00023827 | 0.47653
7200 | 4200 | 0.00023827 | 0.47653
7300 | 4300 | 0.00023827 | 0.47653
7400 | 4400 | 0.00023827 | 0.47653
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Winter2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.3126 | 625.2046
3200 | 200 | 0.27356 | 547.1125
3300 | 300 | 0.24129 | 482.5812
3400 | 400 | 0.21464 | 429.2729
3500 | 500 | 0.18377 | 367.5473
3600 | 600 | 0.16156 | 323.1237
3700 | 700 | 0.13888 | 277.7648
3800 | 800 | 0.1148 | 229.6002
3900 | 900 | 0.097732 | 195.4641
4000 | 1000 | 0.082768 | 165.5366
4100 | 1100 | 0.072481 | 144.9614
4200 | 1200 | 0.063362 | 126.7243
4300 | 1300 | 0.053776 | 107.552
4400 | 1400 | 0.044424 | 88.8473
4500 | 1500 | 0.037643 | 75.2864
4600 | 1600 | 0.031798 | 63.596
4700 | 1700 | 0.027356 | 54.7112
4800 | 1800 | 0.021744 | 43.4884
4900 | 1900 | 0.018237 | 36.4742
5000 | 2000 | 0.015431 | 30.8628
5100 | 2100 | 0.012626 | 25.2513
5200 | 2200 | 0.011223 | 22.4456
5300 | 2300 | 0.010054 | 20.1076
5400 | 2400 | 0.0088847 | 17.7695
5500 | 2500 | 0.0067805 | 13.5609
5600 | 2600 | 0.0056114 | 11.2228
5700 | 2700 | 0.0044424 | 8.8847
5800 | 2800 | 0.0037409 | 7.4819
5900 | 2900 | 0.0032733 | 6.5466
6000 | 3000 | 0.0018705 | 3.7409
6100 | 3100 | 0.0016367 | 3.2733
6200 | 3200 | 0.0016367 | 3.2733
6300 | 3300 | 0.00093523 | 1.8705
6400 | 3400 | 0.00093523 | 1.8705
6500 | 3500 | 0.00093523 | 1.8705
6600 | 3600 | 0.00046762 | 0.93523
6700 | 3700 | 0.00046762 | 0.93523
6800 | 3800 | 0.00023381 | 0.46762
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Winter3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.48495 | 969.9074
3200 | 200 | 0.44884 | 897.6852
3300 | 300 | 0.4088 | 817.5926
3400 | 400 | 0.3706 | 741.2037
3500 | 500 | 0.33542 | 670.8333
3600 | 600 | 0.30556 | 611.1111
3700 | 700 | 0.27361 | 547.2222
3800 | 800 | 0.24722 | 494.4444
3900 | 900 | 0.21968 | 439.3519
4000 | 1000 | 0.19537 | 390.7407
4100 | 1100 | 0.17199 | 343.9815
4200 | 1200 | 0.15185 | 303.7037
4300 | 1300 | 0.13681 | 273.6111
4400 | 1400 | 0.12199 | 243.9815
4500 | 1500 | 0.1088 | 217.5926
4600 | 1600 | 0.095602 | 191.2037
4700 | 1700 | 0.083102 | 166.2037
4800 | 1800 | 0.072917 | 145.8333
4900 | 1900 | 0.063889 | 127.7778
5000 | 2000 | 0.05625 | 112.5
5100 | 2100 | 0.050231 | 100.463
5200 | 2200 | 0.042824 | 85.6481
5300 | 2300 | 0.037269 | 74.537
5400 | 2400 | 0.032407 | 64.8148
5500 | 2500 | 0.026852 | 53.7037
5600 | 2600 | 0.021296 | 42.5926
5700 | 2700 | 0.017361 | 34.7222
5800 | 2800 | 0.014815 | 29.6296
5900 | 2900 | 0.011343 | 22.6852
6000 | 3000 | 0.0099537 | 19.9074
6100 | 3100 | 0.0081019 | 16.2037
6200 | 3200 | 0.0069444 | 13.8889
6300 | 3300 | 0.0060185 | 12.037
6400 | 3400 | 0.0055556 | 11.1111
6500 | 3500 | 0.0043981 | 8.7963
6600 | 3600 | 0.0034722 | 6.9444
6700 | 3700 | 0.0034722 | 6.9444
6800 | 3800 | 0.0023148 | 4.6296
6900 | 3900 | 0.0020833 | 4.1667
7000 | 4000 | 0.0016204 | 3.2407
7100 | 4100 | 0.0013889 | 2.7778
7200 | 4200 | 0.0013889 | 2.7778
7300 | 4300 | 0.0013889 | 2.7778
7400 | 4400 | 0.0011574 | 2.3148
7500 | 4500 | 0.00092593 | 1.8519
7600 | 4600 | 0.00069444 | 1.3889
7700 | 4700 | 0.00069444 | 1.3889
7800 | 4800 | 0.00046296 | 0.92593
7900 | 4900 | 0.00023148 | 0.46296
8000 | 5000 | 0.00023148 | 0.46296
8100 | 5100 | 0.00023148 | 0.46296
8200 | 5200 | 0.00023148 | 0.46296
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Winter4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.47511 | 950.22
3200 | 200 | 0.43575 | 871.498
3300 | 300 | 0.39963 | 799.2591
3400 | 400 | 0.36212 | 724.2417
3500 | 500 | 0.32114 | 642.2783
3600 | 600 | 0.28502 | 570.0394
3700 | 700 | 0.24844 | 496.8743
3800 | 800 | 0.21926 | 438.5274
3900 | 900 | 0.19356 | 387.1266
4000 | 1000 | 0.1711 | 342.2088
4100 | 1100 | 0.14795 | 295.9018
4200 | 1200 | 0.12781 | 255.6147
4300 | 1300 | 0.10697 | 213.9384
4400 | 1400 | 0.091456 | 182.9127
4500 | 1500 | 0.080111 | 160.2223
4600 | 1600 | 0.068303 | 136.6057
4700 | 1700 | 0.0558 | 111.5999
4800 | 1800 | 0.045612 | 91.2248
4900 | 1900 | 0.037509 | 75.0174
5000 | 2000 | 0.029636 | 59.273
5100 | 2100 | 0.025237 | 50.4746
5200 | 2200 | 0.021764 | 43.5286
5300 | 2300 | 0.019217 | 38.4348
5400 | 2400 | 0.016207 | 32.4149
5500 | 2500 | 0.013661 | 27.3211
5600 | 2600 | 0.010882 | 21.7643
5700 | 2700 | 0.0087983 | 17.5967
5800 | 2800 | 0.0076407 | 15.2813
5900 | 2900 | 0.0057884 | 11.5768
6000 | 3000 | 0.0043992 | 8.7983
6100 | 3100 | 0.0037046 | 7.4091
6200 | 3200 | 0.0027784 | 5.5568
6300 | 3300 | 0.0016207 | 3.2415
6400 | 3400 | 0.0016207 | 3.2415
6500 | 3500 | 0.0011577 | 2.3154
6600 | 3600 | 0.0011577 | 2.3154
6700 | 3700 | 0.00092614 | 1.8523
6800 | 3800 | 0.00069461 | 1.3892
6900 | 3900 | 0.00023154 | 0.46307
7000 | 4000 | 0.00023154 | 0.46307
7100 | 4100 | 0.00023154 | 0.46307
7200 | 4200 | 0.00023154 | 0.46307
7300 | 4300 | 0.00023154 | 0.46307
7400 | 4400 | 0.00023154 | 0.46307
7500 | 4500 | 0.00023154 | 0.46307
7600 | 4600 | 0.00023154 | 0.46307
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Winter5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.39676 | 793.511
3200 | 200 | 0.36454 | 729.0846
3300 | 300 | 0.33743 | 674.8552
3400 | 400 | 0.30915 | 618.3082
3500 | 500 | 0.27949 | 558.9803
3600 | 600 | 0.25307 | 506.1414
3700 | 700 | 0.23221 | 464.4264
3800 | 800 | 0.20765 | 415.2955
3900 | 900 | 0.18331 | 366.628
4000 | 1000 | 0.16199 | 323.9861
4100 | 1100 | 0.14322 | 286.4426
4200 | 1200 | 0.12793 | 255.8517
4300 | 1300 | 0.10915 | 218.3082
4400 | 1400 | 0.096871 | 193.7428
4500 | 1500 | 0.085284 | 170.5678
4600 | 1600 | 0.074855 | 149.7103
4700 | 1700 | 0.065122 | 130.2433
4800 | 1800 | 0.053766 | 107.5319
4900 | 1900 | 0.044264 | 88.5284
5000 | 2000 | 0.036848 | 73.6964
5100 | 2100 | 0.031981 | 63.9629
5200 | 2200 | 0.027578 | 55.1564
5300 | 2300 | 0.02387 | 47.7404
5400 | 2400 | 0.021321 | 42.6419
5500 | 2500 | 0.01854 | 37.08
5600 | 2600 | 0.013673 | 27.3465
5700 | 2700 | 0.011587 | 23.175
5800 | 2800 | 0.0095017 | 19.0035
5900 | 2900 | 0.0081112 | 16.2225
6000 | 3000 | 0.0071842 | 14.3685
6100 | 3100 | 0.0062572 | 12.5145
6200 | 3200 | 0.0053302 | 10.6605
6300 | 3300 | 0.0041715 | 8.343
6400 | 3400 | 0.003708 | 7.416
6500 | 3500 | 0.0030127 | 6.0255
6600 | 3600 | 0.002781 | 5.562
6700 | 3700 | 0.0025492 | 5.0985
6800 | 3800 | 0.001854 | 3.708
6900 | 3900 | 0.0011587 | 2.3175
7000 | 4000 | 0.000927 | 1.854
7100 | 4100 | 0.000927 | 1.854
7200 | 4200 | 0.00069525 | 1.3905
7300 | 4300 | 0.00069525 | 1.3905
7400 | 4400 | 0.00069525 | 1.3905
7500 | 4500 | 0.00069525 | 1.3905
7600 | 4600 | 0.00069525 | 1.3905
7700 | 4700 | 0.0004635 | 0.927
7800 | 4800 | 0.0004635 | 0.927
7900 | 4900 | 0.0004635 | 0.927
8000 | 5000 | 0.0004635 | 0.927
8100 | 5100 | 0.0004635 | 0.927
8200 | 5200 | 0.0004635 | 0.927
8300 | 5300 | 0.0004635 | 0.927
8400 | 5400 | 0.0004635 | 0.927

## Winter6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.32253 | 645.0567
3200 | 200 | 0.2834 | 566.7979
3300 | 300 | 0.24821 | 496.4112
3400 | 400 | 0.21857 | 437.1382
3500 | 500 | 0.18801 | 376.013
3600 | 600 | 0.16485 | 329.706
3700 | 700 | 0.14216 | 284.3251
3800 | 800 | 0.12086 | 241.7226
3900 | 900 | 0.10188 | 203.7509
4000 | 1000 | 0.088446 | 176.8928
4100 | 1100 | 0.075712 | 151.4239
4200 | 1200 | 0.063904 | 127.8074
4300 | 1300 | 0.053948 | 107.8953
4400 | 1400 | 0.048159 | 96.3186
4500 | 1500 | 0.038435 | 76.8696
4600 | 1600 | 0.031952 | 63.9037
4700 | 1700 | 0.026395 | 52.79
4800 | 1800 | 0.022227 | 44.4547
4900 | 1900 | 0.018754 | 37.5087
5000 | 2000 | 0.014587 | 29.1734
5100 | 2100 | 0.012271 | 24.5427
5200 | 2200 | 0.011114 | 22.2274
5300 | 2300 | 0.0094929 | 18.9859
5400 | 2400 | 0.0083353 | 16.6705
5500 | 2500 | 0.0069461 | 13.8921
5600 | 2600 | 0.0048622 | 9.7245
5700 | 2700 | 0.0041676 | 8.3353
5800 | 2800 | 0.0037046 | 7.4091
5900 | 2900 | 0.0027784 | 5.5568
6000 | 3000 | 0.0018523 | 3.7046
6100 | 3100 | 0.0016207 | 3.2415
6200 | 3200 | 0.0011577 | 2.3154
6300 | 3300 | 0.00069461 | 1.3892
6400 | 3400 | 0.00046307 | 0.92614
6500 | 3500 | 0.00046307 | 0.92614
6600 | 3600 | 0.00046307 | 0.92614
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Spring1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.1921 | 384.2019
3200 | 200 | 0.15331 | 306.6137
3300 | 300 | 0.12222 | 244.4496
3400 | 400 | 0.10189 | 203.7859
3500 | 500 | 0.083664 | 167.3288
3600 | 600 | 0.065903 | 131.8065
3700 | 700 | 0.052115 | 104.23
3800 | 800 | 0.040897 | 81.7948
3900 | 900 | 0.032251 | 64.5011
4000 | 1000 | 0.024538 | 49.0769
4100 | 1100 | 0.018696 | 37.3919
4200 | 1200 | 0.013788 | 27.5765
4300 | 1300 | 0.009348 | 18.696
4400 | 1400 | 0.0072447 | 14.4894
4500 | 1500 | 0.0049077 | 9.8154
4600 | 1600 | 0.0037392 | 7.4784
4700 | 1700 | 0.002337 | 4.674
4800 | 1800 | 0.0021033 | 4.2066
4900 | 1900 | 0.0011685 | 2.337
5000 | 2000 | 0.0011685 | 2.337
5100 | 2100 | 0.0004674 | 0.9348
5200 | 2200 | 0.0002337 | 0.4674
5300 | 2300 | 0 | 0
5400 | 2400 | 0 | 0
5500 | 2500 | 0 | 0
5600 | 2600 | 0 | 0
5700 | 2700 | 0 | 0
5800 | 2800 | 0 | 0
5900 | 2900 | 0 | 0
6000 | 3000 | 0 | 0
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Spring2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.17036 | 340.7272
3200 | 200 | 0.13766 | 275.3259
3300 | 300 | 0.10771 | 215.4128
3400 | 400 | 0.087583 | 175.1658
3500 | 500 | 0.070204 | 140.407
3600 | 600 | 0.058541 | 117.0821
3700 | 700 | 0.047107 | 94.2145
3800 | 800 | 0.038189 | 76.3778
3900 | 900 | 0.029499 | 58.9984
4000 | 1000 | 0.02424 | 48.4793
4100 | 1100 | 0.019437 | 38.8749
4200 | 1200 | 0.015321 | 30.6426
4300 | 1300 | 0.012349 | 24.697
4400 | 1400 | 0.0098331 | 19.6661
4500 | 1500 | 0.0082323 | 16.4647
4600 | 1600 | 0.0061743 | 12.3485
4700 | 1700 | 0.0043448 | 8.6897
4800 | 1800 | 0.0038875 | 7.775
4900 | 1900 | 0.0027441 | 5.4882
5000 | 2000 | 0.0018294 | 3.6588
5100 | 2100 | 0.0018294 | 3.6588
5200 | 2200 | 0.0011434 | 2.2868
5300 | 2300 | 0.0011434 | 2.2868
5400 | 2400 | 0.00068603 | 1.3721
5500 | 2500 | 0.00045735 | 0.9147
5600 | 2600 | 0.00022868 | 0.45735
5700 | 2700 | 0 | 0
5800 | 2800 | 0 | 0
5900 | 2900 | 0 | 0
6000 | 3000 | 0 | 0
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Spring3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.38273 | 765.4657
3200 | 200 | 0.33605 | 672.1051
3300 | 300 | 0.29458 | 589.1684
3400 | 400 | 0.25561 | 511.2169
3500 | 500 | 0.22275 | 445.5019
3600 | 600 | 0.18989 | 379.787
3700 | 700 | 0.16111 | 322.2298
3800 | 800 | 0.14095 | 281.8944
3900 | 900 | 0.11829 | 236.5738
4000 | 1000 | 0.099932 | 199.864
4100 | 1100 | 0.086109 | 172.2184
4200 | 1200 | 0.072286 | 144.5729
4300 | 1300 | 0.061183 | 122.3657
4400 | 1400 | 0.049173 | 98.3458
4500 | 1500 | 0.042375 | 84.7496
4600 | 1600 | 0.03603 | 72.0598
4700 | 1700 | 0.030365 | 60.7297
4800 | 1800 | 0.026966 | 53.9316
4900 | 1900 | 0.022434 | 44.8674
5000 | 2000 | 0.018808 | 37.6161
5100 | 2100 | 0.014956 | 29.9116
5200 | 2200 | 0.012916 | 25.8328
5300 | 2300 | 0.01133 | 22.6603
5400 | 2400 | 0.010197 | 20.3943
5500 | 2500 | 0.0081577 | 16.3154
5600 | 2600 | 0.0065715 | 13.143
5700 | 2700 | 0.0056651 | 11.3302
5800 | 2800 | 0.0049853 | 9.9705
5900 | 2900 | 0.0043055 | 8.6109
6000 | 3000 | 0.0036257 | 7.2513
6100 | 3100 | 0.0027192 | 5.4385
6200 | 3200 | 0.0020394 | 4.0789
6300 | 3300 | 0.0018128 | 3.6257
6400 | 3400 | 0.0015862 | 3.1724
6500 | 3500 | 0.00090641 | 1.8128
6600 | 3600 | 0.0002266 | 0.45321
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Spring4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.36294 | 725.8722
3200 | 200 | 0.31423 | 628.4549
3300 | 300 | 0.27096 | 541.9121
3400 | 400 | 0.22927 | 458.541
3500 | 500 | 0.19959 | 399.1844
3600 | 600 | 0.16652 | 333.0313
3700 | 700 | 0.13978 | 279.565
3800 | 800 | 0.11758 | 235.1609
3900 | 900 | 0.093566 | 187.1319
4000 | 1000 | 0.077028 | 154.0553
4100 | 1100 | 0.063208 | 126.4159
4200 | 1200 | 0.053919 | 107.8387
4300 | 1300 | 0.042139 | 84.2773
4400 | 1400 | 0.031944 | 63.8876
4500 | 1500 | 0.026507 | 53.0131
4600 | 1600 | 0.021069 | 42.1386
4700 | 1700 | 0.018804 | 37.6076
4800 | 1800 | 0.015406 | 30.8111
4900 | 1900 | 0.013367 | 26.7331
5000 | 2000 | 0.0095152 | 19.0304
5100 | 2100 | 0.0070231 | 14.0462
5200 | 2200 | 0.0054372 | 10.8745
5300 | 2300 | 0.004531 | 9.0621
5400 | 2400 | 0.0029452 | 5.8903
5500 | 2500 | 0.0027186 | 5.4372
5600 | 2600 | 0.0015859 | 3.1717
5700 | 2700 | 0.0013593 | 2.7186
5800 | 2800 | 0.00090621 | 1.8124
5900 | 2900 | 0.00090621 | 1.8124
6000 | 3000 | 0.00090621 | 1.8124
6100 | 3100 | 0.00090621 | 1.8124
6200 | 3200 | 0.0004531 | 0.90621
6300 | 3300 | 0.0004531 | 0.90621
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Spring5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.2829 | 565.7984
3200 | 200 | 0.24326 | 486.5232
3300 | 300 | 0.20793 | 415.855
3400 | 400 | 0.17916 | 358.3239
3500 | 500 | 0.15538 | 310.7588
3600 | 600 | 0.13477 | 269.5357
3700 | 700 | 0.11552 | 231.0306
3800 | 800 | 0.097622 | 195.2435
3900 | 900 | 0.08154 | 163.0804
4000 | 1000 | 0.06795 | 135.9003
4100 | 1100 | 0.057305 | 114.6093
4200 | 1200 | 0.046659 | 93.3182
4300 | 1300 | 0.037373 | 74.7452
4400 | 1400 | 0.029219 | 58.4371
4500 | 1500 | 0.02333 | 46.6591
4600 | 1600 | 0.016761 | 33.5221
4700 | 1700 | 0.012684 | 25.3681
4800 | 1800 | 0.009966 | 19.932
4900 | 1900 | 0.008154 | 16.308
5000 | 2000 | 0.005889 | 11.778
5100 | 2100 | 0.004077 | 8.154
5200 | 2200 | 0.003624 | 7.248
5300 | 2300 | 0.003624 | 7.248
5400 | 2400 | 0.0029445 | 5.889
5500 | 2500 | 0.0020385 | 4.077
5600 | 2600 | 0.0020385 | 4.077
5700 | 2700 | 0.0015855 | 3.171
5800 | 2800 | 0.0015855 | 3.171
5900 | 2900 | 0.001359 | 2.718
6000 | 3000 | 0.0006795 | 1.359
6100 | 3100 | 0.0006795 | 1.359
6200 | 3200 | 0.0002265 | 0.453
6300 | 3300 | 0.0002265 | 0.453
6400 | 3400 | 0.0002265 | 0.453
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Spring6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.32684 | 653.6806
3200 | 200 | 0.29921 | 598.4145
3300 | 300 | 0.27429 | 548.5844
3400 | 400 | 0.24711 | 494.2242
3500 | 500 | 0.22016 | 440.3171
3600 | 600 | 0.20204 | 404.077
3700 | 700 | 0.18324 | 366.4779
3800 | 800 | 0.1658 | 331.5968
3900 | 900 | 0.15085 | 301.6988
4000 | 1000 | 0.13681 | 273.6127
4100 | 1100 | 0.12435 | 248.6976
4200 | 1200 | 0.11031 | 220.6116
4300 | 1300 | 0.098981 | 197.9615
4400 | 1400 | 0.085164 | 170.3284
4500 | 1500 | 0.078369 | 156.7384
4600 | 1600 | 0.066138 | 132.2763
4700 | 1700 | 0.058664 | 117.3273
4800 | 1800 | 0.051189 | 102.3783
4900 | 1900 | 0.043941 | 87.8822
5000 | 2000 | 0.038958 | 77.9162
5100 | 2100 | 0.032616 | 65.2322
5200 | 2200 | 0.029898 | 59.7961
5300 | 2300 | 0.025595 | 51.1891
5400 | 2400 | 0.021971 | 43.9411
5500 | 2500 | 0.018573 | 37.1461
5600 | 2600 | 0.015402 | 30.8041
5700 | 2700 | 0.013137 | 26.2741
5800 | 2800 | 0.011099 | 22.1971
5900 | 2900 | 0.009966 | 19.932
6000 | 3000 | 0.0079275 | 15.855
6100 | 3100 | 0.007248 | 14.496
6200 | 3200 | 0.005889 | 11.778
6300 | 3300 | 0.0047565 | 9.513
6400 | 3400 | 0.0043035 | 8.607
6500 | 3500 | 0.004077 | 8.154
6600 | 3600 | 0.0029445 | 5.889
6700 | 3700 | 0.002718 | 5.436
6800 | 3800 | 0.001812 | 3.624
6900 | 3900 | 0.001359 | 2.718
7000 | 4000 | 0.0011325 | 2.265
7100 | 4100 | 0.000906 | 1.812
7200 | 4200 | 0.0006795 | 1.359
7300 | 4300 | 0.0006795 | 1.359
7400 | 4400 | 0.0006795 | 1.359
7500 | 4500 | 0.0006795 | 1.359
7600 | 4600 | 0.000453 | 0.906
7700 | 4700 | 0.0002265 | 0.453
7800 | 4800 | 0.0002265 | 0.453
7900 | 4900 | 0.0002265 | 0.453
8000 | 5000 | 0.0002265 | 0.453
8100 | 5100 | 0.0002265 | 0.453
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Fall1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.23568 | 471.3646
3200 | 200 | 0.18713 | 374.2635
3300 | 300 | 0.15319 | 306.387
3400 | 400 | 0.12043 | 240.8673
3500 | 500 | 0.09498 | 189.9599
3600 | 600 | 0.07589 | 151.7794
3700 | 700 | 0.06057 | 121.1407
3800 | 800 | 0.046665 | 93.3302
3900 | 900 | 0.037945 | 75.8897
4000 | 1000 | 0.030639 | 61.2774
4100 | 1100 | 0.024511 | 49.0219
4200 | 1200 | 0.018619 | 37.2378
4300 | 1300 | 0.016969 | 33.9383
4400 | 1400 | 0.013434 | 26.8678
4500 | 1500 | 0.01037 | 20.74
4600 | 1600 | 0.0080132 | 16.0264
4700 | 1700 | 0.0058921 | 11.7841
4800 | 1800 | 0.004478 | 8.9559
4900 | 1900 | 0.0037709 | 7.5418
5000 | 2000 | 0.0028282 | 5.6564
5100 | 2100 | 0.0025925 | 5.185
5200 | 2200 | 0.0018855 | 3.7709
5300 | 2300 | 0.0014141 | 2.8282
5400 | 2400 | 0.00094273 | 1.8855
5500 | 2500 | 0.00070705 | 1.4141
5600 | 2600 | 0 | 0
5700 | 2700 | 0 | 0
5800 | 2800 | 0 | 0
5900 | 2900 | 0 | 0
6000 | 3000 | 0 | 0
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Fall2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.19718 | 394.3662
3200 | 200 | 0.16809 | 336.181
3300 | 300 | 0.14385 | 287.6934
3400 | 400 | 0.12191 | 243.8236
3500 | 500 | 0.099746 | 199.492
3600 | 600 | 0.080582 | 161.1637
3700 | 700 | 0.068114 | 136.2272
3800 | 800 | 0.057031 | 114.0614
3900 | 900 | 0.047102 | 94.2046
4000 | 1000 | 0.037174 | 74.3477
4100 | 1100 | 0.030247 | 60.4941
4200 | 1200 | 0.022628 | 45.2551
4300 | 1300 | 0.016624 | 33.2487
4400 | 1400 | 0.011314 | 22.6276
4500 | 1500 | 0.0085431 | 17.0861
4600 | 1600 | 0.0071577 | 14.3154
4700 | 1700 | 0.0050797 | 10.1593
4800 | 1800 | 0.0034634 | 6.9268
4900 | 1900 | 0.0027707 | 5.5414
5000 | 2000 | 0.0016163 | 3.2325
5100 | 2100 | 0.0013854 | 2.7707
5200 | 2200 | 0.0013854 | 2.7707
5300 | 2300 | 0.00092357 | 1.8471
5400 | 2400 | 0.00069268 | 1.3854
5500 | 2500 | 0.00046179 | 0.92357
5600 | 2600 | 0.00046179 | 0.92357
5700 | 2700 | 0 | 0
5800 | 2800 | 0 | 0
5900 | 2900 | 0 | 0
6000 | 3000 | 0 | 0
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Fall3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.31362 | 627.2352
3200 | 200 | 0.27006 | 540.1192
3300 | 300 | 0.22581 | 451.6277
3400 | 400 | 0.1834 | 366.8042
3500 | 500 | 0.15406 | 308.1155
3600 | 600 | 0.12609 | 252.1779
3700 | 700 | 0.10293 | 205.8689
3800 | 800 | 0.085053 | 170.1055
3900 | 900 | 0.070381 | 140.7611
4000 | 1000 | 0.056167 | 112.3338
4100 | 1100 | 0.046768 | 93.5351
4200 | 1200 | 0.037827 | 75.6534
4300 | 1300 | 0.030261 | 60.5227
4400 | 1400 | 0.025218 | 50.4356
4500 | 1500 | 0.019945 | 39.89
4600 | 1600 | 0.013984 | 27.9688
4700 | 1700 | 0.0098579 | 19.7157
4800 | 1800 | 0.0084823 | 16.9647
4900 | 1900 | 0.0055021 | 11.0041
5000 | 2000 | 0.0034388 | 6.8776
5100 | 2100 | 0.0020633 | 4.1265
5200 | 2200 | 0.0011463 | 2.2925
5300 | 2300 | 0.0011463 | 2.2925
5400 | 2400 | 0.00091701 | 1.834
5500 | 2500 | 0.00091701 | 1.834
5600 | 2600 | 0.00091701 | 1.834
5700 | 2700 | 0.00045851 | 0.91701
5800 | 2800 | 0.00045851 | 0.91701
5900 | 2900 | 0.00045851 | 0.91701
6000 | 3000 | 0.00022925 | 0.45851
6100 | 3100 | 0.00022925 | 0.45851
6200 | 3200 | 0.00022925 | 0.45851
6300 | 3300 | 0.00022925 | 0.45851
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Fall4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.30266 | 605.3114
3200 | 200 | 0.25137 | 502.7473
3300 | 300 | 0.21314 | 426.2821
3400 | 400 | 0.17376 | 347.5275
3500 | 500 | 0.144 | 288.0037
3600 | 600 | 0.11676 | 233.5165
3700 | 700 | 0.095009 | 190.0183
3800 | 800 | 0.074863 | 149.7253
3900 | 900 | 0.059982 | 119.9634
4000 | 1000 | 0.046245 | 92.4908
4100 | 1100 | 0.036401 | 72.8022
4200 | 1200 | 0.029533 | 59.0659
4300 | 1300 | 0.021978 | 43.956
4400 | 1400 | 0.016712 | 33.4249
4500 | 1500 | 0.012134 | 24.2674
4600 | 1600 | 0.0089286 | 17.8571
4700 | 1700 | 0.0068681 | 13.7363
4800 | 1800 | 0.0052656 | 10.5311
4900 | 1900 | 0.0045788 | 9.1575
5000 | 2000 | 0.003663 | 7.326
5100 | 2100 | 0.0029762 | 5.9524
5200 | 2200 | 0.0025183 | 5.0366
5300 | 2300 | 0.0020604 | 4.1209
5400 | 2400 | 0.0018315 | 3.663
5500 | 2500 | 0.00045788 | 0.91575
5600 | 2600 | 0.00022894 | 0.45788
5700 | 2700 | 0.00022894 | 0.45788
5800 | 2800 | 0.00022894 | 0.45788
5900 | 2900 | 0.00022894 | 0.45788
6000 | 3000 | 0 | 0
6100 | 3100 | 0 | 0
6200 | 3200 | 0 | 0
6300 | 3300 | 0 | 0
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Fall5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.32791 | 655.8278
3200 | 200 | 0.28624 | 572.4754
3300 | 300 | 0.25052 | 501.0305
3400 | 400 | 0.21823 | 436.4552
3500 | 500 | 0.18983 | 379.6657
3600 | 600 | 0.16167 | 323.3341
3700 | 700 | 0.14037 | 280.7419
3800 | 800 | 0.12114 | 242.2716
3900 | 900 | 0.10717 | 214.3348
4000 | 1000 | 0.094802 | 189.6038
4100 | 1100 | 0.080376 | 160.7511
4200 | 1200 | 0.069155 | 138.3101
4300 | 1300 | 0.059766 | 119.5329
4400 | 1400 | 0.051065 | 102.1296
4500 | 1500 | 0.041447 | 82.8944
4600 | 1600 | 0.035722 | 71.4449
4700 | 1700 | 0.027708 | 55.4156
4800 | 1800 | 0.023357 | 46.714
4900 | 1900 | 0.019922 | 39.8443
5000 | 2000 | 0.016029 | 32.0586
5100 | 2100 | 0.014197 | 28.3948
5200 | 2200 | 0.011221 | 22.441
5300 | 2300 | 0.0084726 | 16.9453
5400 | 2400 | 0.0068697 | 13.7394
5500 | 2500 | 0.0057248 | 11.4495
5600 | 2600 | 0.0052668 | 10.5335
5700 | 2700 | 0.0041218 | 8.2436
5800 | 2800 | 0.0032059 | 6.4117
5900 | 2900 | 0.0025189 | 5.0378
6000 | 3000 | 0.0022899 | 4.5798
6100 | 3100 | 0.0013739 | 2.7479
6200 | 3200 | 0.00045798 | 0.91596
6300 | 3300 | 0.00022899 | 0.45798
6400 | 3400 | 0 | 0
6500 | 3500 | 0 | 0
6600 | 3600 | 0 | 0
6700 | 3700 | 0 | 0
6800 | 3800 | 0 | 0
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0

## Fall6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR | Price
0 | -3000 | 1 | 2000
100 | -2900 | 1 | 2000
200 | -2800 | 1 | 2000
300 | -2700 | 1 | 2000
400 | -2600 | 1 | 2000
500 | -2500 | 1 | 2000
600 | -2400 | 1 | 2000
700 | -2300 | 1 | 2000
800 | -2200 | 1 | 2000
900 | -2100 | 1 | 2000
1000 | -2000 | 1 | 2000
1100 | -1900 | 1 | 2000
1200 | -1800 | 1 | 2000
1300 | -1700 | 1 | 2000
1400 | -1600 | 1 | 2000
1500 | -1500 | 1 | 2000
1600 | -1400 | 1 | 2000
1700 | -1300 | 1 | 2000
1800 | -1200 | 1 | 2000
1900 | -1100 | 1 | 2000
2000 | -1000 | 1 | 2000
2100 | -900 | 1 | 2000
2200 | -800 | 1 | 2000
2300 | -700 | 1 | 2000
2400 | -600 | 1 | 2000
2500 | -500 | 1 | 2000
2600 | -400 | 1 | 2000
2700 | -300 | 1 | 2000
2800 | -200 | 1 | 2000
2900 | -100 | 1 | 2000
3000 | 0 | 1 | 2000
3100 | 100 | 0.22858 | 457.169
3200 | 200 | 0.20476 | 409.5282
3300 | 300 | 0.18278 | 365.552
3400 | 400 | 0.16812 | 336.2345
3500 | 500 | 0.15208 | 304.1686
3600 | 600 | 0.13559 | 271.1864
3700 | 700 | 0.12002 | 240.0366
3800 | 800 | 0.112 | 224.0037
3900 | 900 | 0.099863 | 199.7251
4000 | 1000 | 0.087952 | 175.9047
4100 | 1100 | 0.078791 | 157.5813
4200 | 1200 | 0.069858 | 139.716
4300 | 1300 | 0.062071 | 124.1411
4400 | 1400 | 0.054283 | 108.5662
4500 | 1500 | 0.045809 | 91.617
4600 | 1600 | 0.040541 | 81.0811
4700 | 1700 | 0.033211 | 66.4224
4800 | 1800 | 0.026798 | 53.596
4900 | 1900 | 0.020156 | 40.3115
5000 | 2000 | 0.015575 | 31.1498
5100 | 2100 | 0.012368 | 24.7366
5200 | 2200 | 0.0091617 | 18.3234
5300 | 2300 | 0.0082455 | 16.4911
5400 | 2400 | 0.0059551 | 11.9102
5500 | 2500 | 0.005497 | 10.994
5600 | 2600 | 0.0041228 | 8.2455
5700 | 2700 | 0.0029776 | 5.9551
5800 | 2800 | 0.0018323 | 3.6647
5900 | 2900 | 0.0011452 | 2.2904
6000 | 3000 | 0.00068713 | 1.3743
6100 | 3100 | 0.00022904 | 0.45809
6200 | 3200 | 0.00022904 | 0.45809
6300 | 3300 | 0.00022904 | 0.45809
6400 | 3400 | 0.00022904 | 0.45809
6500 | 3500 | 0.00022904 | 0.45809
6600 | 3600 | 0.00022904 | 0.45809
6700 | 3700 | 0.00022904 | 0.45809
6800 | 3800 | 0.00022904 | 0.45809
6900 | 3900 | 0 | 0
7000 | 4000 | 0 | 0
7100 | 4100 | 0 | 0
7200 | 4200 | 0 | 0
7300 | 4300 | 0 | 0
7400 | 4400 | 0 | 0
7500 | 4500 | 0 | 0
7600 | 4600 | 0 | 0
7700 | 4700 | 0 | 0
7800 | 4800 | 0 | 0
7900 | 4900 | 0 | 0
8000 | 5000 | 0 | 0
8100 | 5100 | 0 | 0
8200 | 5200 | 0 | 0
8300 | 5300 | 0 | 0
8400 | 5400 | 0 | 0