## Transition Delta on Cost
Transition From 1x1 to 2x1 |  |  |  |  | Gas Price
Cost Schedule |  |  |  |  | 2.5 | $/MMBTU
|  | HE 6 | HE 7 | HE8 | HE9 | HE 10 | HE 11
CT1 and ST | MWH CT1 | 100 | 100 | 100 | 100
| MWH Steam | 50 | 50 | 50 | 50
| Heat Rate (BTU/kWH) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| Gas Cost ($/HR) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Cost Offer ($/MWH) | HE 6: 20
| Total Cost Offer ($/HR) | HE 6: 3000
| Cost Delta ($/HR) | HE 6: 0
<-------------Transition--------------->
CT2 | MWH CT2 | HE 7: 10; HE8: 10; 2.5 HE9: 50
| Heat Rate (BTU/kWH) | HE 7: 12000; HE8: 12000; 2.5 HE9: 12000
| Gas Cost ($/HR) | HE 7: 300; HE8: 300; 2.5 HE9: 1500
CT2 Startup Cost = $1000
<-------------Transition--------------->
CT1, CT2, and ST | MWH CTs |  | 110 | 110 | 150 | 200 | 200
| MWH Steam |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
| Heat Rate (BTU/kWH) | $/MMBTU HE 10: 7000; $/MMBTU HE 11: 7000
| Gas Cost ($/HR) |  | 3300 | 3300 | 4500 | 5250 | 5250
| Cost Offer ($/MWH) |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| Total Cost Offer ($/HR) |  | 2800 | 2800 | 3500 | 5250 | 5250
| Cost Delta ($/HR) |  | -500 | -500 | -1000 | 0 | 0
<-------------Transition--------------->
Cost Delta = Difference between Gas Cost and |  | HE 7: Total Transition Cost Delta; 2.5 HE9: 2000
| Total Cost Offer | HE 7: CT2 Startup Cost; 2.5 HE9: 1000
|  |  | Total Transition Cost |  | 3000

## Transition Delta on Price
Transition From 1x1 to 2x1 |  |  |  |  | Gas Price
Price Schedule |  |  |  |  | 2.5 | $/MMBTU
|  | HE 6 | HE 7 | HE8 | HE9 | HE 10 | HE 11
CT1 and ST | MWH CT1 | 100 | 100 | 100 | 100
| MWH Steam | 50 | 50 | 50 | 50
| Heat Rate (BTU/kWH) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
| Gas Cost ($/HR) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Price Offer ($/MWH) | HE 6: 25
| Total Price Offer ($/HR) | HE 6: 3750
| Price Margin ($/HR) | HE 6: 750
<-------------Transition--------------->
CT2 | MWH CT2 | HE 7: 10; HE8: 10; 2.5 HE9: 50
| Heat Rate (BTU/kWH) | HE 7: 12000; HE8: 12000; 2.5 HE9: 12000
| Gas Cost ($/HR) | HE 7: 300; HE8: 300; 2.5 HE9: 1500
CT2 Startup Cost = $1000
<-------------Transition--------------->
CT1, CT2, and ST | MWH CTs |  | 110 | 110 | 150 | 200 | 200
| MWH Steam |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
| Heat Rate (BTU/kWH) | $/MMBTU HE 10: 7000; $/MMBTU HE 11: 7000
| Gas Cost ($/HR) |  | 3300 | 3300 | 4500 | 5250 | 5250
| Price Offer ($/MWH) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Total Price Offer ($/HR) |  | 3200 | 3200 | 4000 | 6000 | 6000
| Price Delta During Transisiton ($/HR) | HE 7: -100; HE8: -100; 2.5 HE9: -500
| Price Margin ($/HR) |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
<-------------Transition--------------->
Price Delta = Difference between Gas Cost and |  | HE 7: Total Transition Price Delta; 2.5 HE9: 700
| Total Price Offer | HE 7: Price Margin; 2.5 HE9: 2250
|  |  | CT2 Startup Cost |  | 1000
|  |  | Total Transition Cost |  | 3950