## 30 Minute Conditional Neut.
Rate of Technical Substitution Curve Points
Fall Ramping |  |  | Winter Ramping |  |  | Spring Ramping |  |  | Summer Ramping
RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New | RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New | RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New | RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New
0 | 4.5 | 5.9489 | 0 | 6.12 | 7.1521 | 0 | 5.36 | 6.2512 | 0 | 5.07 | 6.0075
60 | 2.22 | 2.1822 | 60 | 2.12 | 2.1581 | 60 | 1.98 | 2.3056 | 60 | 2.1 | 2.2107
150 | 0.67 | 0.77094 | 150 | 0.97 | 1.1119 | 150 | 0.99 | 1.0236 | 150 | 0.94 | 0.98815
350 | 0.48 | 0.34998 | 350 | 0.3 | 0.33527 | 350 | 0.35 | 0.37935 | 350 | 0.42 | 0.42885
800 | 0 | 0.063326 | 800 | 0.01 | 0.035777 | 800 | 0 | 0 | 779.75 | 0.09 | 0
[9 empty] | 800 | 0.09 | 0
Fall Non-Ramping |  |  | Winter Non-Ramping |  |  | Spring Non-Ramping |  |  | Summer Non-Ramping
RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New | RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New | RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New | RegD PS Adj. MW | RTS | RTS New
0 | 4.52 | 5.0063 | 0 | 3.64 | 3.9648 | 0 | 6 | 6.1428 | 0 | 4.17 | 4.7423
60 | 1.5 | 1.5832 | 60 | 1.75 | 1.9898 | 60 | 1.51 | 1.9501 | 60 | 1.38 | 1.5434
150 | 0.79 | 0.82494 | 150 | 0.68 | 0.65957 | 150 | 0.69 | 0.71286 | 150 | 0.78 | 0.63808
350 | 0.16 | 0.24538 | 350 | 0.27 | 0.29876 | 350 | 0.19 | 0.24115 | 350 | 0.25 | 0.30796
800 | 0.07 | 0.11065 | 800 | 0.07 | 0.1199 | 800 | 0.01 | 0.041022 | 800 | 0.07 | 0.15747
RTS = Rate of Technical Substitution
RegD PS Adj. MW = Regulation D Performance Score Adjusted MW
RTS New = Curve points as a result of updates to RTS curve calculation based on regulation signal tuning and operational performance data since January 9 2017.