## Sheet1
Below values show the amount requested for consideration not the amount included in the 2025 Load Forecast
Large Load Adjustment Requests - Summer Peak
Zone | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
DLCo | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BGE | 12.0531 | 19.6656 | 27.2781 | 35.9236 | 79.6906 | 124.4906 | 169.2906 | 209.65 | 246.8375 | 284.025 | 321.2125 | 357.367 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4 | 358.4
DEOK | 51 | 53 | 61 | 116 | 336 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
PECO | 0.48611 | 18.5069 | 71.25 | 125 | 178.75 | 232.5 | 286.25 | 340 | 393.2639 | 428.9931 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
PSEG | 389.8598 | 567.2848 | 706.5892 | 994.562 | 1110.964 | 1311.1207 | 1378.8209 | 1401.2856 | 1420.3856 | 1423.3856 | 1478.871 | 1500.7834 | 1521.5657 | 1542.348 | 1563.1304 | 1618.0327 | 1638.815 | 1659.5974 | 1680.3797 | 1701.162 | 1721.9444
APS | 10.115 | 1087.645 | 1302.895 | 1332.645 | 2163.145 | 2225.145 | 3142.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145 | 3225.145
ATSI | 305 | 360 | 450 | 665 | 1195 | 2618 | 3128 | 3434 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806 | 3806
ComEd | 549.8023 | 842.4133 | 1140.2887 | 1567.1097 | 2058.2267 | 2592.565 | 3132.1277 | 3654.24 | 4138.0947 | 4532.4847 | 4794.8267 | 4917.751 | 4968.7373 | 4971.2147 | 4971.653 | 4971.653 | 4971.653 | 4971.653 | 4971.653 | 4971.653 | 4971.653
PPL | 120 | 818 | 2485 | 4485 | 6547 | 7543.5 | 8141.5 | 8395 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695 | 8695
AEP | 2273.95 | 4639.17 | 5923.5 | 6958.14 | 8122.15 | 17889.88 | 18190.76 | 18264.69 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34 | 18270.34
DOM | 5427.1048 | 6971.8571 | 8997.8931 | 11509.1299 | 14261.2917 | 16979.8651 | 19687.5226 | 21905.0697 | 23667.2547 | 25204.8391 | 26523.9079 | 27702.187 | 28723.536 | 29636.9575 | 30362.2392 | 31055.7199 | 31714.047 | 32293.0616 | 32878.1828 | 33474.8727 | 34080.1101