## Parameters
Parameters
MRR (MW) | 1400
Max Penalty Factor ($/MWh) | 850

## Summer1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.61597 | 523.5721
1600 | 200 | 0.47001 | 399.5107
1700 | 300 | 0.33206 | 282.247
1800 | 400 | 0.2202 | 187.1665
1900 | 500 | 0.13314 | 113.1679
2000 | 600 | 0.078404 | 66.6434
2100 | 700 | 0.044738 | 38.0272
2200 | 800 | 0.024146 | 20.5241
2300 | 900 | 0.0126 | 10.7098
2400 | 1000 | 0.0067213 | 5.7131
2500 | 1100 | 0.0029147 | 2.4775
2600 | 1200 | 0.0012477 | 1.0605
2700 | 1300 | 0.00057315 | 0.48718
2800 | 1400 | 0.00027511 | 0.23385
2900 | 1500 | 9.3213e-05 | 0.079231
3000 | 1600 | 3.6252e-05 | 0.030814
3100 | 1700 | 1.4533e-05 | 0.012353
3200 | 1800 | 4.919e-06 | 0.0041812
3300 | 1900 | 1.8301e-06 | 0.0015556
3400 | 2000 | 7.3691e-07 | 0.00062637
3500 | 2100 | 2.2377e-07 | 0.0001902
3600 | 2200 | 7.6359e-08 | 6.4905e-05
3700 | 2300 | 2.8143e-08 | 2.3921e-05
3800 | 2400 | 8.556e-09 | 7.2726e-06
3900 | 2500 | 2.6942e-09 | 2.29e-06
4000 | 2600 | 9.7344e-10 | 8.2742e-07
4100 | 2700 | 2.7539e-10 | 2.3408e-07
4200 | 2800 | 8.2828e-11 | 7.0404e-08
4300 | 2900 | 2.6415e-11 | 2.2453e-08
4400 | 3000 | 7.0171e-12 | 5.9646e-09
4500 | 3100 | 1.8259e-12 | 1.552e-09
4600 | 3200 | 5.567e-13 | 4.7319e-10
4700 | 3300 | 1.1828e-13 | 1.0054e-10
4800 | 3400 | 2.3882e-14 | 2.03e-11
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.52207 | 443.7577
1600 | 200 | 0.41385 | 351.775
1700 | 300 | 0.31587 | 268.4882
1800 | 400 | 0.23098 | 196.3342
1900 | 500 | 0.16369 | 139.1327
2000 | 600 | 0.11702 | 99.4667
2100 | 700 | 0.083235 | 70.7501
2200 | 800 | 0.058947 | 50.1054
2300 | 900 | 0.041615 | 35.3727
2400 | 1000 | 0.029358 | 24.9547
2500 | 1100 | 0.020792 | 17.6736
2600 | 1200 | 0.014671 | 12.4702
2700 | 1300 | 0.010037 | 8.5313
2800 | 1400 | 0.0063453 | 5.3935
2900 | 1500 | 0.003946 | 3.3541
3000 | 1600 | 0.0025123 | 2.1355
3100 | 1700 | 0.001244 | 1.0574
3200 | 1800 | 0.00062483 | 0.5311
3300 | 1900 | 0.00021621 | 0.18378
3400 | 2000 | 7.1107e-05 | 0.060441
3500 | 2100 | 2.8268e-05 | 0.024028
3600 | 2200 | 9.3083e-06 | 0.007912
3700 | 2300 | 3.341e-06 | 0.0028398
3800 | 2400 | 1.2002e-06 | 0.0010202
3900 | 2500 | 3.2493e-07 | 0.00027619
4000 | 2600 | 1.0794e-07 | 9.1752e-05
4100 | 2700 | 3.3033e-08 | 2.8078e-05
4200 | 2800 | 9.2056e-09 | 7.8248e-06
4300 | 2900 | 3.0126e-09 | 2.5607e-06
4400 | 3000 | 8.088e-10 | 6.8748e-07
4500 | 3100 | 2.1994e-10 | 1.8695e-07
4600 | 3200 | 6.3693e-11 | 5.4139e-08
4700 | 3300 | 1.6126e-11 | 1.3707e-08
4800 | 3400 | 4.1199e-12 | 3.502e-09
4900 | 3500 | 9.8835e-13 | 8.401e-10
5000 | 3600 | 1.8018e-13 | 1.5315e-10
5100 | 3700 | 1.8529e-14 | 1.575e-11
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Summer3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.62335 | 529.8505
1600 | 200 | 0.49945 | 424.5349
1700 | 300 | 0.38011 | 323.0921
1800 | 400 | 0.27577 | 234.4085
1900 | 500 | 0.1932 | 164.2168
2000 | 600 | 0.13115 | 111.4764
2100 | 700 | 0.086441 | 73.4745
2200 | 800 | 0.054951 | 46.7082
2300 | 900 | 0.034006 | 28.9052
2400 | 1000 | 0.0208 | 17.6799
2500 | 1100 | 0.012969 | 11.0237
2600 | 1200 | 0.0082216 | 6.9884
2700 | 1300 | 0.0051015 | 4.3363
2800 | 1400 | 0.00307 | 2.6095
2900 | 1500 | 0.0019358 | 1.6454
3000 | 1600 | 0.0012031 | 1.0226
3100 | 1700 | 0.00071608 | 0.60866
3200 | 1800 | 0.00041224 | 0.3504
3300 | 1900 | 0.00026037 | 0.22131
3400 | 2000 | 0.00011695 | 0.099406
3500 | 2100 | 4.1446e-05 | 0.035229
3600 | 2200 | 1.9582e-05 | 0.016645
3700 | 2300 | 8.9254e-06 | 0.0075866
3800 | 2400 | 3.3931e-06 | 0.0028842
3900 | 2500 | 1.4477e-06 | 0.0012305
4000 | 2600 | 7.1222e-07 | 0.00060539
4100 | 2700 | 2.5781e-07 | 0.00021914
4200 | 2800 | 8.864e-08 | 7.5344e-05
4300 | 2900 | 3.8415e-08 | 3.2652e-05
4400 | 3000 | 1.4923e-08 | 1.2684e-05
4500 | 3100 | 4.9748e-09 | 4.2286e-06
4600 | 3200 | 1.929e-09 | 1.6397e-06
4700 | 3300 | 7.8225e-10 | 6.6492e-07
4800 | 3400 | 2.4976e-10 | 2.123e-07
4900 | 3500 | 8.473e-11 | 7.2021e-08
5000 | 3600 | 3.2728e-11 | 2.7818e-08
5100 | 3700 | 1.0842e-11 | 9.2161e-09
5200 | 3800 | 3.339e-12 | 2.8382e-09
5300 | 3900 | 1.1741e-12 | 9.9798e-10
5400 | 4000 | 3.8108e-13 | 3.2392e-10

## Summer4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.64567 | 548.8201
1600 | 200 | 0.51492 | 437.6815
1700 | 300 | 0.38605 | 328.139
1800 | 400 | 0.27188 | 231.0986
1900 | 500 | 0.18254 | 155.1605
2000 | 600 | 0.11637 | 98.9105
2100 | 700 | 0.071662 | 60.9123
2200 | 800 | 0.04328 | 36.7883
2300 | 900 | 0.025634 | 21.7889
2400 | 1000 | 0.015062 | 12.8024
2500 | 1100 | 0.0087229 | 7.4145
2600 | 1200 | 0.0051137 | 4.3467
2700 | 1300 | 0.0030042 | 2.5536
2800 | 1400 | 0.0016809 | 1.4287
2900 | 1500 | 0.00088574 | 0.75288
3000 | 1600 | 0.00049314 | 0.41917
3100 | 1700 | 0.00024755 | 0.21042
3200 | 1800 | 0.00011283 | 0.095908
3300 | 1900 | 5.3737e-05 | 0.045677
3400 | 2000 | 2.7322e-05 | 0.023223
3500 | 2100 | 1.3482e-05 | 0.01146
3600 | 2200 | 6.2058e-06 | 0.0052749
3700 | 2300 | 2.8633e-06 | 0.0024338
3800 | 2400 | 1.4213e-06 | 0.0012081
3900 | 2500 | 6.5677e-07 | 0.00055826
4000 | 2600 | 2.7592e-07 | 0.00023453
4100 | 2700 | 1.1989e-07 | 0.00010191
4200 | 2800 | 5.5606e-08 | 4.7265e-05
4300 | 2900 | 2.5133e-08 | 2.1363e-05
4400 | 3000 | 1.0424e-08 | 8.8606e-06
4500 | 3100 | 4.3909e-09 | 3.7322e-06
4600 | 3200 | 1.9766e-09 | 1.6801e-06
4700 | 3300 | 8.4649e-10 | 7.1952e-07
4800 | 3400 | 3.3394e-10 | 2.8385e-07
4900 | 3500 | 1.3325e-10 | 1.1326e-07
5000 | 3600 | 5.6585e-11 | 4.8097e-08
5100 | 3700 | 2.3212e-11 | 1.973e-08
5200 | 3800 | 8.762e-12 | 7.4477e-09
5300 | 3900 | 3.2808e-12 | 2.7887e-09
5400 | 4000 | 1.2779e-12 | 1.0862e-09

## Summer5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.72132 | 613.1221
1600 | 200 | 0.61368 | 521.6252
1700 | 300 | 0.4976 | 422.9581
1800 | 400 | 0.3868 | 328.7819
1900 | 500 | 0.28682 | 243.7983
2000 | 600 | 0.20417 | 173.5446
2100 | 700 | 0.14113 | 119.9589
2200 | 800 | 0.094423 | 80.2593
2300 | 900 | 0.060521 | 51.4427
2400 | 1000 | 0.037194 | 31.6149
2500 | 1100 | 0.022574 | 19.1877
2600 | 1200 | 0.014166 | 12.0409
2700 | 1300 | 0.0086574 | 7.3588
2800 | 1400 | 0.0053162 | 4.5187
2900 | 1500 | 0.0032965 | 2.802
3000 | 1600 | 0.0020028 | 1.7024
3100 | 1700 | 0.0012304 | 1.0459
3200 | 1800 | 0.00070002 | 0.59502
3300 | 1900 | 0.00033153 | 0.2818
3400 | 2000 | 0.00015899 | 0.13514
3500 | 2100 | 8.4262e-05 | 0.071623
3600 | 2200 | 4.4503e-05 | 0.037828
3700 | 2300 | 2.1814e-05 | 0.018542
3800 | 2400 | 1.0598e-05 | 0.009008
3900 | 2500 | 5.4001e-06 | 0.0045901
4000 | 2600 | 2.8741e-06 | 0.002443
4100 | 2700 | 1.3594e-06 | 0.0011555
4200 | 2800 | 5.9175e-07 | 0.00050299
4300 | 2900 | 2.7202e-07 | 0.00023122
4400 | 3000 | 1.3511e-07 | 0.00011484
4500 | 3100 | 6.3038e-08 | 5.3582e-05
4600 | 3200 | 2.7729e-08 | 2.357e-05
4700 | 3300 | 1.2211e-08 | 1.038e-05
4800 | 3400 | 5.8497e-09 | 4.9722e-06
4900 | 3500 | 2.727e-09 | 2.318e-06
5000 | 3600 | 1.1531e-09 | 9.8015e-07
5100 | 3700 | 4.7533e-10 | 4.0403e-07
5200 | 3800 | 2.1259e-10 | 1.807e-07
5300 | 3900 | 9.508e-11 | 8.0818e-08
5400 | 4000 | 3.9932e-11 | 3.3943e-08

## Summer6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.63198 | 537.1818
1600 | 200 | 0.53568 | 455.3279
1700 | 300 | 0.43828 | 372.5398
1800 | 400 | 0.34616 | 294.2326
1900 | 500 | 0.26513 | 225.3571
2000 | 600 | 0.19772 | 168.0626
2100 | 700 | 0.14211 | 120.7919
2200 | 800 | 0.099105 | 84.2395
2300 | 900 | 0.067533 | 57.403
2400 | 1000 | 0.045344 | 38.5426
2500 | 1100 | 0.029934 | 25.4438
2600 | 1200 | 0.019226 | 16.3421
2700 | 1300 | 0.012214 | 10.3816
2800 | 1400 | 0.0078592 | 6.6803
2900 | 1500 | 0.0051763 | 4.3999
3000 | 1600 | 0.0033712 | 2.8655
3100 | 1700 | 0.0020201 | 1.7171
3200 | 1800 | 0.0011997 | 1.0198
3300 | 1900 | 0.00067601 | 0.57461
3400 | 2000 | 0.00033249 | 0.28262
3500 | 2100 | 0.00014761 | 0.12547
3600 | 2200 | 7.1197e-05 | 0.060517
3700 | 2300 | 3.6228e-05 | 0.030794
3800 | 2400 | 1.7095e-05 | 0.014531
3900 | 2500 | 7.7908e-06 | 0.0066222
4000 | 2600 | 3.7645e-06 | 0.0031998
4100 | 2700 | 1.8254e-06 | 0.0015516
4200 | 2800 | 7.878e-07 | 0.00066963
4300 | 2900 | 3.2691e-07 | 0.00027787
4400 | 3000 | 1.4397e-07 | 0.00012237
4500 | 3100 | 6.5338e-08 | 5.5537e-05
4600 | 3200 | 2.7226e-08 | 2.3142e-05
4700 | 3300 | 1.1227e-08 | 9.5429e-06
4800 | 3400 | 4.8334e-09 | 4.1084e-06
4900 | 3500 | 2.1047e-09 | 1.789e-06
5000 | 3600 | 8.3727e-10 | 7.1168e-07
5100 | 3700 | 3.2432e-10 | 2.7567e-07
5200 | 3800 | 1.3343e-10 | 1.1341e-07
5300 | 3900 | 5.4664e-11 | 4.6464e-08
5400 | 4000 | 2.082e-11 | 1.7697e-08

## Winter1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.77095 | 655.3072
1600 | 200 | 0.66713 | 567.061
1700 | 300 | 0.54846 | 466.1924
1800 | 400 | 0.42722 | 363.1377
1900 | 500 | 0.31266 | 265.7608
2000 | 600 | 0.21412 | 182.0043
2100 | 700 | 0.14115 | 119.98
2200 | 800 | 0.090527 | 76.9482
2300 | 900 | 0.054399 | 46.2391
2400 | 1000 | 0.030844 | 26.2177
2500 | 1100 | 0.017147 | 14.5746
2600 | 1200 | 0.0096511 | 8.2035
2700 | 1300 | 0.0049839 | 4.2363
2800 | 1400 | 0.0025752 | 2.1889
2900 | 1500 | 0.0010156 | 0.86329
3000 | 1600 | 0.00037086 | 0.31523
3100 | 1700 | 0.00016115 | 0.13698
3200 | 1800 | 6.3016e-05 | 0.053564
3300 | 1900 | 2.3459e-05 | 0.01994
3400 | 2000 | 9.8319e-06 | 0.0083571
3500 | 2100 | 3.6061e-06 | 0.0030652
3600 | 2200 | 1.1712e-06 | 0.00099551
3700 | 2300 | 4.3737e-07 | 0.00037176
3800 | 2400 | 1.5573e-07 | 0.00013237
3900 | 2500 | 4.9874e-08 | 4.2393e-05
4000 | 2600 | 1.7669e-08 | 1.5019e-05
4100 | 2700 | 6.1778e-09 | 5.2512e-06
4200 | 2800 | 1.8247e-09 | 1.551e-06
4300 | 2900 | 6.0462e-10 | 5.1393e-07
4400 | 3000 | 1.9761e-10 | 1.6797e-07
4500 | 3100 | 5.6792e-11 | 4.8273e-08
4600 | 3200 | 1.6843e-11 | 1.4316e-08
4700 | 3300 | 4.9733e-12 | 4.2273e-09
4800 | 3400 | 1.1258e-12 | 9.5691e-10
4900 | 3500 | 1.9906e-13 | 1.692e-10
5000 | 3600 | 3.6856e-15 | 3.1328e-12
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Winter2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.69954 | 594.6131
1600 | 200 | 0.5979 | 508.2155
1700 | 300 | 0.49548 | 421.1614
1800 | 400 | 0.39375 | 334.6881
1900 | 500 | 0.30042 | 255.3579
2000 | 600 | 0.22138 | 188.169
2100 | 700 | 0.16072 | 136.6115
2200 | 800 | 0.11493 | 97.6882
2300 | 900 | 0.080667 | 68.5674
2400 | 1000 | 0.056484 | 48.0114
2500 | 1100 | 0.040521 | 34.4432
2600 | 1200 | 0.030043 | 25.5369
2700 | 1300 | 0.022702 | 19.2967
2800 | 1400 | 0.016665 | 14.1655
2900 | 1500 | 0.012157 | 10.3336
3000 | 1600 | 0.0090598 | 7.7008
3100 | 1700 | 0.0064431 | 5.4766
3200 | 1800 | 0.0044445 | 3.7779
3300 | 1900 | 0.0031006 | 2.6355
3400 | 2000 | 0.0017504 | 1.4878
3500 | 2100 | 0.0010958 | 0.93146
3600 | 2200 | 0.00062006 | 0.52705
3700 | 2300 | 0.00024617 | 0.20924
3800 | 2400 | 9.2535e-05 | 0.078655
3900 | 2500 | 4.2467e-05 | 0.036097
4000 | 2600 | 1.6834e-05 | 0.014309
4100 | 2700 | 6.405e-06 | 0.0054442
4200 | 2800 | 2.8725e-06 | 0.0024416
4300 | 2900 | 1.1087e-06 | 0.00094237
4400 | 3000 | 3.5887e-07 | 0.00030504
4500 | 3100 | 1.3791e-07 | 0.00011722
4600 | 3200 | 5.2213e-08 | 4.4381e-05
4700 | 3300 | 1.7114e-08 | 1.4547e-05
4800 | 3400 | 6.1674e-09 | 5.2422e-06
4900 | 3500 | 2.296e-09 | 1.9516e-06
5000 | 3600 | 7.0368e-10 | 5.9813e-07
5100 | 3700 | 2.2972e-10 | 1.9526e-07
5200 | 3800 | 8.1317e-11 | 6.9119e-08
5300 | 3900 | 2.5076e-11 | 2.1315e-08
5400 | 4000 | 7.6374e-12 | 6.4918e-09

## Winter3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.74869 | 636.3833
1600 | 200 | 0.65264 | 554.7423
1700 | 300 | 0.54722 | 465.1367
1800 | 400 | 0.44147 | 375.2501
1900 | 500 | 0.34056 | 289.4729
2000 | 600 | 0.25083 | 213.2038
2100 | 700 | 0.1786 | 151.81
2200 | 800 | 0.12351 | 104.982
2300 | 900 | 0.081569 | 69.334
2400 | 1000 | 0.052054 | 44.2457
2500 | 1100 | 0.03182 | 27.0469
2600 | 1200 | 0.017789 | 15.1207
2700 | 1300 | 0.0092682 | 7.8779
2800 | 1400 | 0.0049501 | 4.2076
2900 | 1500 | 0.0026252 | 2.2314
3000 | 1600 | 0.0013974 | 1.1878
3100 | 1700 | 0.00072792 | 0.61873
3200 | 1800 | 0.0003541 | 0.30098
3300 | 1900 | 0.000152 | 0.1292
3400 | 2000 | 6.6828e-05 | 0.056804
3500 | 2100 | 3.0668e-05 | 0.026067
3600 | 2200 | 1.3319e-05 | 0.011321
3700 | 2300 | 5.7175e-06 | 0.0048599
3800 | 2400 | 2.5387e-06 | 0.0021579
3900 | 2500 | 1.1189e-06 | 0.00095103
4000 | 2600 | 4.416e-07 | 0.00037536
4100 | 2700 | 1.7211e-07 | 0.0001463
4200 | 2800 | 7.2428e-08 | 6.1564e-05
4300 | 2900 | 2.9009e-08 | 2.4658e-05
4400 | 3000 | 1.1128e-08 | 9.4592e-06
4500 | 3100 | 4.3553e-09 | 3.702e-06
4600 | 3200 | 1.764e-09 | 1.4994e-06
4700 | 3300 | 6.5628e-10 | 5.5784e-07
4800 | 3400 | 2.3248e-10 | 1.9761e-07
4900 | 3500 | 8.8293e-11 | 7.5049e-08
5000 | 3600 | 3.1978e-11 | 2.7181e-08
5100 | 3700 | 1.0979e-11 | 9.3323e-09
5200 | 3800 | 3.6952e-12 | 3.1409e-09
5300 | 3900 | 1.3026e-12 | 1.1072e-09
5400 | 4000 | 4.0997e-13 | 3.4848e-10

## Winter4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.73486 | 624.6315
1600 | 200 | 0.62772 | 533.5584
1700 | 300 | 0.51396 | 436.8664
1800 | 400 | 0.40224 | 341.9018
1900 | 500 | 0.30054 | 255.4581
2000 | 600 | 0.21785 | 185.1701
2100 | 700 | 0.15203 | 129.2269
2200 | 800 | 0.10259 | 87.2016
2300 | 900 | 0.066603 | 56.6126
2400 | 1000 | 0.041353 | 35.1505
2500 | 1100 | 0.026035 | 22.1295
2600 | 1200 | 0.017129 | 14.56
2700 | 1300 | 0.011873 | 10.092
2800 | 1400 | 0.0087403 | 7.4293
2900 | 1500 | 0.0070509 | 5.9932
3000 | 1600 | 0.0061066 | 5.1906
3100 | 1700 | 0.0052035 | 4.423
3200 | 1800 | 0.0043843 | 3.7267
3300 | 1900 | 0.0037602 | 3.1962
3400 | 2000 | 0.0031842 | 2.7066
3500 | 2100 | 0.0025279 | 2.1487
3600 | 2200 | 0.0019803 | 1.6832
3700 | 2300 | 0.0015186 | 1.2908
3800 | 2400 | 0.0011249 | 0.95613
3900 | 2500 | 0.00086183 | 0.73256
4000 | 2600 | 0.00061035 | 0.51879
4100 | 2700 | 0.00041188 | 0.3501
4200 | 2800 | 0.00025494 | 0.2167
4300 | 2900 | 0.00015112 | 0.12845
4400 | 3000 | 5.5895e-05 | 0.047511
4500 | 3100 | 2.3072e-05 | 0.019611
4600 | 3200 | 1.1969e-05 | 0.010174
4700 | 3300 | 5.114e-06 | 0.0043469
4800 | 3400 | 2.06e-06 | 0.001751
4900 | 3500 | 9.8224e-07 | 0.0008349
5000 | 3600 | 4.6052e-07 | 0.00039145
5100 | 3700 | 1.58e-07 | 0.0001343
5200 | 3800 | 6.1e-08 | 5.185e-05
5300 | 3900 | 2.7155e-08 | 2.3082e-05
5400 | 4000 | 1.0171e-08 | 8.6454e-06

## Winter5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.68158 | 579.3466
1600 | 200 | 0.5823 | 494.9566
1700 | 300 | 0.48206 | 409.7542
1800 | 400 | 0.38702 | 328.9651
1900 | 500 | 0.30294 | 257.4972
2000 | 600 | 0.2317 | 196.9439
2100 | 700 | 0.17293 | 146.9899
2200 | 800 | 0.12536 | 106.5584
2300 | 900 | 0.089091 | 75.7272
2400 | 1000 | 0.061679 | 52.427
2500 | 1100 | 0.04204 | 35.7343
2600 | 1200 | 0.028053 | 23.8454
2700 | 1300 | 0.018145 | 15.4235
2800 | 1400 | 0.011607 | 9.8663
2900 | 1500 | 0.0074796 | 6.3576
3000 | 1600 | 0.0045287 | 3.8494
3100 | 1700 | 0.0026055 | 2.2147
3200 | 1800 | 0.001525 | 1.2962
3300 | 1900 | 0.00093261 | 0.79272
3400 | 2000 | 0.00065979 | 0.56082
3500 | 2100 | 0.00045092 | 0.38328
3600 | 2200 | 0.00029579 | 0.25143
3700 | 2300 | 0.00021103 | 0.17938
3800 | 2400 | 9.0588e-05 | 0.077
3900 | 2500 | 3.3051e-05 | 0.028093
4000 | 2600 | 1.6713e-05 | 0.014206
4100 | 2700 | 8.3227e-06 | 0.0070743
4200 | 2800 | 3.3477e-06 | 0.0028456
4300 | 2900 | 1.4434e-06 | 0.0012269
4400 | 3000 | 7.7773e-07 | 0.00066107
4500 | 3100 | 3.279e-07 | 0.00027871
4600 | 3200 | 1.1332e-07 | 9.6322e-05
4700 | 3300 | 4.851e-08 | 4.1234e-05
4800 | 3400 | 2.1488e-08 | 1.8265e-05
4900 | 3500 | 7.8314e-09 | 6.6567e-06
5000 | 3600 | 2.9851e-09 | 2.5374e-06
5100 | 3700 | 1.3248e-09 | 1.1261e-06
5200 | 3800 | 5.2122e-10 | 4.4303e-07
5300 | 3900 | 1.7169e-10 | 1.4594e-07
5400 | 4000 | 6.7724e-11 | 5.7565e-08

## Winter6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.72184 | 613.565
1600 | 200 | 0.62597 | 532.0729
1700 | 300 | 0.52039 | 442.3337
1800 | 400 | 0.41148 | 349.7549
1900 | 500 | 0.30872 | 262.4137
2000 | 600 | 0.22038 | 187.3256
2100 | 700 | 0.15044 | 127.8724
2200 | 800 | 0.099375 | 84.4683
2300 | 900 | 0.061553 | 52.3204
2400 | 1000 | 0.037081 | 31.519
2500 | 1100 | 0.021646 | 18.3987
2600 | 1200 | 0.011421 | 9.7078
2700 | 1300 | 0.0056695 | 4.819
2800 | 1400 | 0.0029491 | 2.5067
2900 | 1500 | 0.0014376 | 1.2219
3000 | 1600 | 0.00069755 | 0.59292
3100 | 1700 | 0.00031332 | 0.26633
3200 | 1800 | 0.00013814 | 0.11742
3300 | 1900 | 6.3248e-05 | 0.053761
3400 | 2000 | 2.7391e-05 | 0.023283
3500 | 2100 | 1.1844e-05 | 0.010068
3600 | 2200 | 5.0289e-06 | 0.0042745
3700 | 2300 | 2.1929e-06 | 0.0018639
3800 | 2400 | 8.9299e-07 | 0.00075904
3900 | 2500 | 3.5452e-07 | 0.00030134
4000 | 2600 | 1.4327e-07 | 0.00012178
4100 | 2700 | 5.8766e-08 | 4.9951e-05
4200 | 2800 | 2.2663e-08 | 1.9263e-05
4300 | 2900 | 8.8023e-09 | 7.482e-06
4400 | 3000 | 3.4426e-09 | 2.9262e-06
4500 | 3100 | 1.3391e-09 | 1.1383e-06
4600 | 3200 | 4.7862e-10 | 4.0683e-07
4700 | 3300 | 1.7539e-10 | 1.4908e-07
4800 | 3400 | 6.4153e-11 | 5.453e-08
4900 | 3500 | 2.2366e-11 | 1.9011e-08
5000 | 3600 | 7.0261e-12 | 5.9722e-09
5100 | 3700 | 2.2692e-12 | 1.9288e-09
5200 | 3800 | 7.091e-13 | 6.0274e-10
5300 | 3900 | 1.9081e-13 | 1.6219e-10
5400 | 4000 | 4.0275e-14 | 3.4234e-11

## Spring1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.65508 | 556.8196
1600 | 200 | 0.529 | 449.65
1700 | 300 | 0.399 | 339.1488
1800 | 400 | 0.27959 | 237.6504
1900 | 500 | 0.1835 | 155.9778
2000 | 600 | 0.11274 | 95.8325
2100 | 700 | 0.064743 | 55.0314
2200 | 800 | 0.034678 | 29.4761
2300 | 900 | 0.017148 | 14.5756
2400 | 1000 | 0.0082207 | 6.9876
2500 | 1100 | 0.0038737 | 3.2927
2600 | 1200 | 0.0018897 | 1.6063
2700 | 1300 | 0.00091043 | 0.77387
2800 | 1400 | 0.00039169 | 0.33294
2900 | 1500 | 0.00011044 | 0.093878
3000 | 1600 | 4.025e-05 | 0.034212
3100 | 1700 | 1.2907e-05 | 0.010971
3200 | 1800 | 4.0568e-06 | 0.0034483
3300 | 1900 | 1.4794e-06 | 0.0012575
3400 | 2000 | 3.7785e-07 | 0.00032117
3500 | 2100 | 1.1295e-07 | 9.601e-05
3600 | 2200 | 3.2977e-08 | 2.803e-05
3700 | 2300 | 8.456e-09 | 7.1876e-06
3800 | 2400 | 2.593e-09 | 2.204e-06
3900 | 2500 | 6.3996e-10 | 5.4397e-07
4000 | 2600 | 1.6118e-10 | 1.37e-07
4100 | 2700 | 4.2989e-11 | 3.654e-08
4200 | 2800 | 9.5607e-12 | 8.1266e-09
4300 | 2900 | 2.3768e-12 | 2.0203e-09
4400 | 3000 | 4.9015e-13 | 4.1663e-10
4500 | 3100 | 6.9517e-14 | 5.9089e-11
4600 | 3200 | 9.0516e-16 | 7.6939e-13
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.63818 | 542.4523
1600 | 200 | 0.52735 | 448.25
1700 | 300 | 0.42208 | 358.7673
1800 | 400 | 0.32311 | 274.64
1900 | 500 | 0.23823 | 202.4947
2000 | 600 | 0.17155 | 145.8214
2100 | 700 | 0.12112 | 102.9493
2200 | 800 | 0.084211 | 71.5791
2300 | 900 | 0.060148 | 51.1261
2400 | 1000 | 0.04171 | 35.4537
2500 | 1100 | 0.028728 | 24.4189
2600 | 1200 | 0.019582 | 16.6448
2700 | 1300 | 0.013223 | 11.2391
2800 | 1400 | 0.0094119 | 8.0001
2900 | 1500 | 0.0061361 | 5.2157
3000 | 1600 | 0.0035809 | 3.0438
3100 | 1700 | 0.0021075 | 1.7913
3200 | 1800 | 0.0011047 | 0.93896
3300 | 1900 | 0.00068484 | 0.58211
3400 | 2000 | 0.00026707 | 0.22701
3500 | 2100 | 7.5216e-05 | 0.063934
3600 | 2200 | 2.9428e-05 | 0.025014
3700 | 2300 | 8.9083e-06 | 0.0075721
3800 | 2400 | 3.0789e-06 | 0.0026171
3900 | 2500 | 1.0874e-06 | 0.00092428
4000 | 2600 | 2.6664e-07 | 0.00022664
4100 | 2700 | 8.6398e-08 | 7.3439e-05
4200 | 2800 | 2.3788e-08 | 2.022e-05
4300 | 2900 | 6.3368e-09 | 5.3863e-06
4400 | 3000 | 1.9693e-09 | 1.6739e-06
4500 | 3100 | 4.618e-10 | 3.9253e-07
4600 | 3200 | 1.2527e-10 | 1.0648e-07
4700 | 3300 | 3.2084e-11 | 2.7271e-08
4800 | 3400 | 7.1952e-12 | 6.116e-09
4900 | 3500 | 1.8727e-12 | 1.5918e-09
5000 | 3600 | 3.688e-13 | 3.1348e-10
5100 | 3700 | 4.8073e-14 | 4.0862e-11
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.71564 | 608.2922
1600 | 200 | 0.60834 | 517.089
1700 | 300 | 0.49391 | 419.8268
1800 | 400 | 0.38359 | 326.0554
1900 | 500 | 0.28328 | 240.7903
2000 | 600 | 0.20062 | 170.5287
2100 | 700 | 0.13823 | 117.4957
2200 | 800 | 0.092124 | 78.3051
2300 | 900 | 0.060115 | 51.0975
2400 | 1000 | 0.037842 | 32.1654
2500 | 1100 | 0.023832 | 20.2574
2600 | 1200 | 0.015016 | 12.7636
2700 | 1300 | 0.0091116 | 7.7448
2800 | 1400 | 0.0058011 | 4.9309
2900 | 1500 | 0.0037581 | 3.1944
3000 | 1600 | 0.0021908 | 1.8622
3100 | 1700 | 0.0012667 | 1.0767
3200 | 1800 | 0.00075065 | 0.63805
3300 | 1900 | 0.00036788 | 0.3127
3400 | 2000 | 0.00011891 | 0.10107
3500 | 2100 | 5.0889e-05 | 0.043255
3600 | 2200 | 2.146e-05 | 0.018241
3700 | 2300 | 7.5005e-06 | 0.0063755
3800 | 2400 | 3.138e-06 | 0.0026673
3900 | 2500 | 1.3248e-06 | 0.0011261
4000 | 2600 | 4.0305e-07 | 0.00034259
4100 | 2700 | 1.4312e-07 | 0.00012165
4200 | 2800 | 5.4105e-08 | 4.599e-05
4300 | 2900 | 1.6943e-08 | 1.4401e-05
4400 | 3000 | 5.7465e-09 | 4.8845e-06
4500 | 3100 | 2.1534e-09 | 1.8304e-06
4600 | 3200 | 6.2747e-10 | 5.3335e-07
4700 | 3300 | 1.9755e-10 | 1.6792e-07
4800 | 3400 | 6.7887e-11 | 5.7704e-08
4900 | 3500 | 1.9414e-11 | 1.6502e-08
5000 | 3600 | 5.7017e-12 | 4.8464e-09
5100 | 3700 | 1.7796e-12 | 1.5127e-09
5200 | 3800 | 4.3846e-13 | 3.7269e-10
5300 | 3900 | 8.3027e-14 | 7.0573e-11
5400 | 4000 | 3.5324e-15 | 3.0025e-12

## Spring4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.72897 | 619.6251
1600 | 200 | 0.60516 | 514.3872
1700 | 300 | 0.47634 | 404.8872
1800 | 400 | 0.35465 | 301.4521
1900 | 500 | 0.24775 | 210.5891
2000 | 600 | 0.16296 | 138.5202
2100 | 700 | 0.10195 | 86.6603
2200 | 800 | 0.061779 | 52.512
2300 | 900 | 0.03547 | 30.1495
2400 | 1000 | 0.019557 | 16.6236
2500 | 1100 | 0.010842 | 9.2161
2600 | 1200 | 0.0058768 | 4.9953
2700 | 1300 | 0.0029996 | 2.5497
2800 | 1400 | 0.0014202 | 1.2072
2900 | 1500 | 0.00064474 | 0.54803
3000 | 1600 | 0.00025355 | 0.21552
3100 | 1700 | 9.7118e-05 | 0.08255
3200 | 1800 | 4.0291e-05 | 0.034247
3300 | 1900 | 1.5803e-05 | 0.013432
3400 | 2000 | 5.987e-06 | 0.0050889
3500 | 2100 | 2.3259e-06 | 0.001977
3600 | 2200 | 8.4314e-07 | 0.00071667
3700 | 2300 | 2.842e-07 | 0.00024157
3800 | 2400 | 1.0268e-07 | 8.7277e-05
3900 | 2500 | 3.6173e-08 | 3.0747e-05
4000 | 2600 | 1.1901e-08 | 1.0116e-05
4100 | 2700 | 4.0887e-09 | 3.4754e-06
4200 | 2800 | 1.3814e-09 | 1.1742e-06
4300 | 2900 | 4.2763e-10 | 3.6349e-07
4400 | 3000 | 1.362e-10 | 1.1577e-07
4500 | 3100 | 4.4027e-11 | 3.7423e-08
4600 | 3200 | 1.2599e-11 | 1.0709e-08
4700 | 3300 | 3.6269e-12 | 3.0828e-09
4800 | 3400 | 9.7706e-13 | 8.305e-10
4900 | 3500 | 2.1018e-13 | 1.7866e-10
5000 | 3600 | 3.4823e-14 | 2.96e-11
5100 | 3700 | 1.2938e-15 | 1.0998e-12
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.66152 | 562.2941
1600 | 200 | 0.54699 | 464.9436
1700 | 300 | 0.43305 | 368.0916
1800 | 400 | 0.32558 | 276.7443
1900 | 500 | 0.23314 | 198.1725
2000 | 600 | 0.15837 | 134.6162
2100 | 700 | 0.10402 | 88.4152
2200 | 800 | 0.066519 | 56.541
2300 | 900 | 0.040438 | 34.3719
2400 | 1000 | 0.024277 | 20.6351
2500 | 1100 | 0.014356 | 12.203
2600 | 1200 | 0.0084843 | 7.2117
2700 | 1300 | 0.0050566 | 4.2981
2800 | 1400 | 0.0029662 | 2.5213
2900 | 1500 | 0.0015919 | 1.3531
3000 | 1600 | 0.00068767 | 0.58452
3100 | 1700 | 0.0003083 | 0.26205
3200 | 1800 | 0.00012525 | 0.10646
3300 | 1900 | 4.7074e-05 | 0.040013
3400 | 2000 | 1.9501e-05 | 0.016576
3500 | 2100 | 8.0073e-06 | 0.0068062
3600 | 2200 | 2.9132e-06 | 0.0024763
3700 | 2300 | 1.0951e-06 | 0.00093086
3800 | 2400 | 4.1341e-07 | 0.0003514
3900 | 2500 | 1.3557e-07 | 0.00011523
4000 | 2600 | 4.853e-08 | 4.1251e-05
4100 | 2700 | 1.7333e-08 | 1.4733e-05
4200 | 2800 | 5.7318e-09 | 4.872e-06
4300 | 2900 | 1.8918e-09 | 1.608e-06
4400 | 3000 | 6.5849e-10 | 5.5972e-07
4500 | 3100 | 2.0194e-10 | 1.7165e-07
4600 | 3200 | 6.3482e-11 | 5.3959e-08
4700 | 3300 | 2.0549e-11 | 1.7467e-08
4800 | 3400 | 5.9953e-12 | 5.096e-09
4900 | 3500 | 1.626e-12 | 1.3821e-09
5000 | 3600 | 4.1007e-13 | 3.4856e-10
5100 | 3700 | 8.0248e-14 | 6.8211e-11
5200 | 3800 | 1.2934e-14 | 1.0994e-11
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Spring6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.69786 | 593.1768
1600 | 200 | 0.60576 | 514.8995
1700 | 300 | 0.5086 | 432.3092
1800 | 400 | 0.41355 | 351.5134
1900 | 500 | 0.32935 | 279.944
2000 | 600 | 0.25329 | 215.2964
2100 | 700 | 0.19135 | 162.6452
2200 | 800 | 0.14295 | 121.511
2300 | 900 | 0.10484 | 89.1132
2400 | 1000 | 0.075059 | 63.7997
2500 | 1100 | 0.052381 | 44.5242
2600 | 1200 | 0.036457 | 30.9882
2700 | 1300 | 0.025224 | 21.4405
2800 | 1400 | 0.01721 | 14.6289
2900 | 1500 | 0.011707 | 9.9509
3000 | 1600 | 0.0077948 | 6.6256
3100 | 1700 | 0.0053262 | 4.5272
3200 | 1800 | 0.0036392 | 3.0933
3300 | 1900 | 0.0025557 | 2.1724
3400 | 2000 | 0.0015285 | 1.2992
3500 | 2100 | 0.00088708 | 0.75402
3600 | 2200 | 0.00049841 | 0.42365
3700 | 2300 | 0.00024557 | 0.20873
3800 | 2400 | 0.00013863 | 0.11784
3900 | 2500 | 5.5777e-05 | 0.04741
4000 | 2600 | 1.9204e-05 | 0.016323
4100 | 2700 | 8.7865e-06 | 0.0074685
4200 | 2800 | 3.4826e-06 | 0.0029602
4300 | 2900 | 1.2569e-06 | 0.0010684
4400 | 3000 | 5.2961e-07 | 0.00045017
4500 | 3100 | 2.098e-07 | 0.00017833
4600 | 3200 | 6.3594e-08 | 5.4055e-05
4700 | 3300 | 2.4537e-08 | 2.0857e-05
4800 | 3400 | 8.992e-09 | 7.6432e-06
4900 | 3500 | 2.8396e-09 | 2.4136e-06
5000 | 3600 | 1.0118e-09 | 8.6005e-07
5100 | 3700 | 3.6729e-10 | 3.122e-07
5200 | 3800 | 1.1049e-10 | 9.3917e-08
5300 | 3900 | 3.4878e-11 | 2.9646e-08
5400 | 4000 | 1.229e-11 | 1.0446e-08

## Fall1
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.7027 | 597.2934
1600 | 200 | 0.56373 | 479.1695
1700 | 300 | 0.42741 | 363.2984
1800 | 400 | 0.30279 | 257.3704
1900 | 500 | 0.20243 | 172.0615
2000 | 600 | 0.12651 | 107.5293
2100 | 700 | 0.073791 | 62.7221
2200 | 800 | 0.041301 | 35.1059
2300 | 900 | 0.022686 | 19.2833
2400 | 1000 | 0.012157 | 10.3338
2500 | 1100 | 0.0060851 | 5.1724
2600 | 1200 | 0.0026962 | 2.2918
2700 | 1300 | 0.0014745 | 1.2533
2800 | 1400 | 0.00055505 | 0.47179
2900 | 1500 | 0.0002494 | 0.21199
3000 | 1600 | 7.0846e-05 | 0.060219
3100 | 1700 | 2.4998e-05 | 0.021249
3200 | 1800 | 8.6463e-06 | 0.0073494
3300 | 1900 | 2.4674e-06 | 0.0020973
3400 | 2000 | 9.0517e-07 | 0.0007694
3500 | 2100 | 2.3254e-07 | 0.00019766
3600 | 2200 | 6.694e-08 | 5.6899e-05
3700 | 2300 | 2.0114e-08 | 1.7097e-05
3800 | 2400 | 5.0881e-09 | 4.3249e-06
3900 | 2500 | 1.5478e-09 | 1.3156e-06
4000 | 2600 | 3.8325e-10 | 3.2576e-07
4100 | 2700 | 9.3344e-11 | 7.9343e-08
4200 | 2800 | 2.5233e-11 | 2.1448e-08
4300 | 2900 | 5.3784e-12 | 4.5717e-09
4400 | 3000 | 1.319e-12 | 1.1212e-09
4500 | 3100 | 2.5332e-13 | 2.1532e-10
4600 | 3200 | 3.8204e-14 | 3.2473e-11
4700 | 3300 | 0 | 0
4800 | 3400 | 0 | 0
4900 | 3500 | 0 | 0
5000 | 3600 | 0 | 0
5100 | 3700 | 0 | 0
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall2
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.66005 | 561.0458
1600 | 200 | 0.54266 | 461.26
1700 | 300 | 0.42358 | 360.044
1800 | 400 | 0.31688 | 269.3493
1900 | 500 | 0.2352 | 199.9211
2000 | 600 | 0.17504 | 148.7872
2100 | 700 | 0.12799 | 108.7873
2200 | 800 | 0.094074 | 79.9632
2300 | 900 | 0.071259 | 60.5706
2400 | 1000 | 0.054542 | 46.3608
2500 | 1100 | 0.042453 | 36.0851
2600 | 1200 | 0.033168 | 28.193
2700 | 1300 | 0.025878 | 21.9961
2800 | 1400 | 0.018834 | 16.0088
2900 | 1500 | 0.013234 | 11.2488
3000 | 1600 | 0.0086691 | 7.3687
3100 | 1700 | 0.0060444 | 5.1377
3200 | 1800 | 0.0034488 | 2.9314
3300 | 1900 | 0.0019331 | 1.6432
3400 | 2000 | 0.00076136 | 0.64716
3500 | 2100 | 0.00021574 | 0.18338
3600 | 2200 | 8.0832e-05 | 0.068707
3700 | 2300 | 2.4997e-05 | 0.021247
3800 | 2400 | 8.3663e-06 | 0.0071114
3900 | 2500 | 2.81e-06 | 0.0023885
4000 | 2600 | 7.1044e-07 | 0.00060387
4100 | 2700 | 2.1902e-07 | 0.00018617
4200 | 2800 | 5.9791e-08 | 5.0823e-05
4300 | 2900 | 1.5739e-08 | 1.3378e-05
4400 | 3000 | 4.6233e-09 | 3.9298e-06
4500 | 3100 | 1.0891e-09 | 9.2571e-07
4600 | 3200 | 2.8985e-10 | 2.4637e-07
4700 | 3300 | 7.1245e-11 | 6.0558e-08
4800 | 3400 | 1.6124e-11 | 1.3706e-08
4900 | 3500 | 3.8871e-12 | 3.3041e-09
5000 | 3600 | 6.8125e-13 | 5.7906e-10
5100 | 3700 | 7.1238e-14 | 6.0552e-11
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall3
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.67194 | 571.1508
1600 | 200 | 0.55458 | 471.3961
1700 | 300 | 0.43718 | 371.6044
1800 | 400 | 0.32678 | 277.7648
1900 | 500 | 0.23136 | 196.6567
2000 | 600 | 0.15731 | 133.7158
2100 | 700 | 0.10164 | 86.3906
2200 | 800 | 0.061074 | 51.9132
2300 | 900 | 0.035488 | 30.1651
2400 | 1000 | 0.019909 | 16.9225
2500 | 1100 | 0.010843 | 9.217
2600 | 1200 | 0.0055693 | 4.7339
2700 | 1300 | 0.0027842 | 2.3666
2800 | 1400 | 0.001407 | 1.196
2900 | 1500 | 0.00064674 | 0.54973
3000 | 1600 | 0.00033725 | 0.28667
3100 | 1700 | 0.00017541 | 0.1491
3200 | 1800 | 5.6917e-05 | 0.048379
3300 | 1900 | 2.2425e-05 | 0.019061
3400 | 2000 | 9.4582e-06 | 0.0080395
3500 | 2100 | 3.1976e-06 | 0.0027179
3600 | 2200 | 1.2423e-06 | 0.0010559
3700 | 2300 | 5.4136e-07 | 0.00046016
3800 | 2400 | 1.6211e-07 | 0.00013779
3900 | 2500 | 5.541e-08 | 4.7098e-05
4000 | 2600 | 2.1322e-08 | 1.8124e-05
4100 | 2700 | 6.5024e-09 | 5.5271e-06
4200 | 2800 | 2.12e-09 | 1.802e-06
4300 | 2900 | 8.0236e-10 | 6.82e-07
4400 | 3000 | 2.2984e-10 | 1.9536e-07
4500 | 3100 | 6.9418e-11 | 5.9006e-08
4600 | 3200 | 2.3871e-11 | 2.029e-08
4700 | 3300 | 6.6619e-12 | 5.6626e-09
4800 | 3400 | 1.8493e-12 | 1.5719e-09
4900 | 3500 | 5.7416e-13 | 4.8803e-10
5000 | 3600 | 1.3781e-13 | 1.1714e-10
5100 | 3700 | 2.8045e-14 | 2.3838e-11
5200 | 3800 | 1.36e-15 | 1.156e-12
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall4
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.72281 | 614.3897
1600 | 200 | 0.59399 | 504.8913
1700 | 300 | 0.45552 | 387.1914
1800 | 400 | 0.32866 | 279.3642
1900 | 500 | 0.22492 | 191.18
2000 | 600 | 0.1468 | 124.7771
2100 | 700 | 0.089825 | 76.3516
2200 | 800 | 0.05123 | 43.5458
2300 | 900 | 0.027937 | 23.7467
2400 | 1000 | 0.015132 | 12.8622
2500 | 1100 | 0.0076908 | 6.5372
2600 | 1200 | 0.0036357 | 3.0904
2700 | 1300 | 0.0017719 | 1.5061
2800 | 1400 | 0.00089251 | 0.75864
2900 | 1500 | 0.00040178 | 0.34151
3000 | 1600 | 0.00015215 | 0.12933
3100 | 1700 | 6.2692e-05 | 0.053288
3200 | 1800 | 2.5975e-05 | 0.022079
3300 | 1900 | 9.8736e-06 | 0.0083926
3400 | 2000 | 3.9235e-06 | 0.003335
3500 | 2100 | 1.6138e-06 | 0.0013717
3600 | 2200 | 5.7776e-07 | 0.0004911
3700 | 2300 | 2.0037e-07 | 0.00017032
3800 | 2400 | 7.6188e-08 | 6.476e-05
3900 | 2500 | 2.674e-08 | 2.2729e-05
4000 | 2600 | 9.0683e-09 | 7.7081e-06
4100 | 2700 | 3.2751e-09 | 2.7838e-06
4200 | 2800 | 1.1423e-09 | 9.7096e-07
4300 | 2900 | 3.5664e-10 | 3.0315e-07
4400 | 3000 | 1.1884e-10 | 1.0102e-07
4500 | 3100 | 3.9314e-11 | 3.3417e-08
4600 | 3200 | 1.1589e-11 | 9.8508e-09
4700 | 3300 | 3.424e-12 | 2.9104e-09
4800 | 3400 | 1.0407e-12 | 8.8462e-10
4900 | 3500 | 2.7027e-13 | 2.2973e-10
5000 | 3600 | 5.3365e-14 | 4.536e-11
5100 | 3700 | 5.7822e-15 | 4.9149e-12
5200 | 3800 | 0 | 0
5300 | 3900 | 0 | 0
5400 | 4000 | 0 | 0

## Fall5
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.73297 | 623.021
1600 | 200 | 0.62123 | 528.0485
1700 | 300 | 0.50303 | 427.5753
1800 | 400 | 0.39114 | 332.4674
1900 | 500 | 0.29196 | 248.1645
2000 | 600 | 0.20928 | 177.8886
2100 | 700 | 0.14484 | 123.1148
2200 | 800 | 0.097857 | 83.1784
2300 | 900 | 0.065714 | 55.8565
2400 | 1000 | 0.043655 | 37.1064
2500 | 1100 | 0.02916 | 24.7858
2600 | 1200 | 0.01957 | 16.6346
2700 | 1300 | 0.013206 | 11.225
2800 | 1400 | 0.0084672 | 7.1971
2900 | 1500 | 0.0052139 | 4.4318
3000 | 1600 | 0.0032298 | 2.7453
3100 | 1700 | 0.0020215 | 1.7182
3200 | 1800 | 0.0013566 | 1.1531
3300 | 1900 | 0.00088444 | 0.75177
3400 | 2000 | 0.00059924 | 0.50936
3500 | 2100 | 0.00045345 | 0.38543
3600 | 2200 | 0.00036245 | 0.30808
3700 | 2300 | 0.00030138 | 0.25617
3800 | 2400 | 0.00019946 | 0.16954
3900 | 2500 | 0.00012508 | 0.10631
4000 | 2600 | 0.00010271 | 0.087304
4100 | 2700 | 4.0628e-05 | 0.034534
4200 | 2800 | 1.3508e-05 | 0.011482
4300 | 2900 | 7.1731e-06 | 0.0060971
4400 | 3000 | 3.2404e-06 | 0.0027543
4500 | 3100 | 1.1024e-06 | 0.00093704
4600 | 3200 | 5.1152e-07 | 0.00043479
4700 | 3300 | 2.6415e-07 | 0.00022452
4800 | 3400 | 8.4609e-08 | 7.1917e-05
4900 | 3500 | 2.9899e-08 | 2.5414e-05
5000 | 3600 | 1.3289e-08 | 1.1296e-05
5100 | 3700 | 4.7799e-09 | 4.0629e-06
5200 | 3800 | 1.5613e-09 | 1.3271e-06
5300 | 3900 | 6.692e-10 | 5.6882e-07
5400 | 4000 | 2.581e-10 | 2.1938e-07

## Fall6
Reserves | Excess Above MRR | PBMRR or Prob(TFE > Excess Above MRR) | Price (PBMRR x $850)
0 | -1400 | 1 | 850
1400 | 0 | 1 | 850
1500 | 100 | 0.61508 | 522.8142
1600 | 200 | 0.52286 | 444.4338
1700 | 300 | 0.4358 | 370.4264
1800 | 400 | 0.34998 | 297.4808
1900 | 500 | 0.27312 | 232.1529
2000 | 600 | 0.20734 | 176.2353
2100 | 700 | 0.15289 | 129.9599
2200 | 800 | 0.11049 | 93.919
2300 | 900 | 0.080506 | 68.43
2400 | 1000 | 0.056465 | 47.9948
2500 | 1100 | 0.038257 | 32.5184
2600 | 1200 | 0.025045 | 21.2879
2700 | 1300 | 0.015727 | 13.3677
2800 | 1400 | 0.0094574 | 8.0388
2900 | 1500 | 0.0055826 | 4.7452
3000 | 1600 | 0.0036723 | 3.1214
3100 | 1700 | 0.0024259 | 2.062
3200 | 1800 | 0.0016751 | 1.4239
3300 | 1900 | 0.0010903 | 0.92679
3400 | 2000 | 0.00066009 | 0.56108
3500 | 2100 | 0.00040354 | 0.34301
3600 | 2200 | 0.0002316 | 0.19686
3700 | 2300 | 8.274e-05 | 0.070329
3800 | 2400 | 3.2059e-05 | 0.02725
3900 | 2500 | 1.551e-05 | 0.013183
4000 | 2600 | 5.9042e-06 | 0.0050186
4100 | 2700 | 2.3071e-06 | 0.0019611
4200 | 2800 | 1.0882e-06 | 0.00092495
4300 | 2900 | 3.9883e-07 | 0.000339
4400 | 3000 | 1.3166e-07 | 0.00011191
4500 | 3100 | 5.3768e-08 | 4.5703e-05
4600 | 3200 | 2.0135e-08 | 1.7115e-05
4700 | 3300 | 6.428e-09 | 5.4638e-06
4800 | 3400 | 2.3887e-09 | 2.0304e-06
4900 | 3500 | 9.0761e-10 | 7.7147e-07
5000 | 3600 | 2.7213e-10 | 2.3131e-07
5100 | 3700 | 9.1334e-11 | 7.7634e-08
5200 | 3800 | 3.4281e-11 | 2.9139e-08
5300 | 3900 | 1.0536e-11 | 8.9553e-09
5400 | 4000 | 3.1906e-12 | 2.712e-09