## 20211007_085132
amb_temp | day_night | normal_mva | long_term_mva | short_term_mva | load_dump_mva | b3_text | kv | end_value
95 | day | 565 | 631 | 631 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 565 | 631 | 631 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 588 | 660 | 660 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 588 | 660 | 660 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 610 | 688 | 688 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 610 | 688 | 688 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 631 | 715 | 715 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 631 | 715 | 715 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 649 | 741 | 741 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 649 | 741 | 741 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 657 | 715 | 715 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 657 | 715 | 715 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 675 | 733 | 733 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 675 | 733 | 733 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 692 | 751 | 751 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 692 | 751 | 751 | 896 | ALLENJUN TR1 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 563 | 631 | 631 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 563 | 631 | 631 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 582 | 660 | 660 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 582 | 660 | 660 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 600 | 688 | 688 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 600 | 688 | 688 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 618 | 715 | 715 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 618 | 715 | 715 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 635 | 741 | 741 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 635 | 741 | 741 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 643 | 716 | 716 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 643 | 716 | 716 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 660 | 734 | 734 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 660 | 734 | 734 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 677 | 752 | 752 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 677 | 752 | 752 | 896 | ALLENJUN TR3 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 546 | 614 | 614 | 791 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 546 | 614 | 614 | 791 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 565 | 644 | 644 | 808 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 565 | 644 | 644 | 808 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 583 | 674 | 674 | 825 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 583 | 674 | 674 | 825 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 601 | 702 | 702 | 841 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 601 | 702 | 702 | 841 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 618 | 729 | 729 | 857 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 618 | 729 | 729 | 857 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 624 | 711 | 711 | 872 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 624 | 711 | 711 | 872 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 641 | 730 | 730 | 887 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 641 | 730 | 730 | 887 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 657 | 747 | 747 | 896 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 657 | 747 | 747 | 896 | AVONLAK2 92-AVT XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 541 | 621 | 621 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 541 | 621 | 621 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 559 | 649 | 649 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 559 | 649 | 649 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 577 | 676 | 676 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 577 | 676 | 676 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 594 | 702 | 702 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 594 | 702 | 702 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 611 | 727 | 727 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 611 | 727 | 727 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 619 | 702 | 702 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 619 | 702 | 702 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 635 | 720 | 720 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 635 | 720 | 720 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 651 | 739 | 739 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 651 | 739 | 739 | 850 | BAYSHOR2 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 370 | 475 | 475 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 370 | 475 | 475 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 382 | 495 | 495 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 382 | 495 | 495 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 394 | 510 | 510 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 394 | 510 | 510 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 406 | 522 | 522 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 406 | 522 | 522 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 417 | 533 | 533 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 417 | 533 | 533 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 423 | 502 | 502 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 423 | 502 | 502 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 434 | 511 | 511 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 434 | 511 | 511 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 445 | 520 | 520 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 445 | 520 | 520 | 560 | DOWLING T1 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 822 | 1007 | 1007 | 1164 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 822 | 1007 | 1007 | 1164 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 863 | 1047 | 1047 | 1204 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 863 | 1047 | 1047 | 1204 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 902 | 1081 | 1081 | 1240 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 902 | 1081 | 1081 | 1240 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 940 | 1114 | 1114 | 1264 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 940 | 1114 | 1114 | 1264 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 977 | 1146 | 1146 | 1287 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 977 | 1146 | 1146 | 1287 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 1013 | 1122 | 1122 | 1310 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 1013 | 1122 | 1122 | 1310 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 1047 | 1152 | 1152 | 1333 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 1047 | 1152 | 1152 | 1333 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 1080 | 1181 | 1181 | 1355 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 1080 | 1181 | 1181 | 1355 | EASTLAKE 61 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 363 | 470 | 470 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 363 | 470 | 470 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 375 | 488 | 488 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 375 | 488 | 488 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 386 | 500 | 500 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 386 | 500 | 500 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 398 | 511 | 511 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 398 | 511 | 511 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 409 | 523 | 523 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 409 | 523 | 523 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 414 | 492 | 492 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 414 | 492 | 492 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 425 | 501 | 501 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 425 | 501 | 501 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 436 | 510 | 510 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 436 | 510 | 510 | 560 | FOX 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 363 | 474 | 474 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 363 | 474 | 474 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 375 | 488 | 488 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 375 | 488 | 488 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 386 | 500 | 500 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 386 | 500 | 500 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 398 | 511 | 511 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 398 | 511 | 511 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 409 | 523 | 523 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 409 | 523 | 523 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 415 | 492 | 492 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 415 | 492 | 492 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 426 | 501 | 501 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 426 | 501 | 501 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 436 | 509 | 509 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 436 | 509 | 509 | 560 | FOX 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 249 | 291 | 291 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 249 | 291 | 291 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 259 | 306 | 306 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 259 | 306 | 306 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 269 | 321 | 321 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 269 | 321 | 321 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 279 | 336 | 336 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 279 | 336 | 336 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 288 | 349 | 349 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 288 | 349 | 349 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 288 | 342 | 342 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 288 | 342 | 342 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 295 | 348 | 348 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 295 | 348 | 348 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 303 | 355 | 355 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 303 | 355 | 355 | 400 | FOX 4 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 387 | 440 | 440 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 387 | 440 | 440 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 403 | 460 | 460 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 403 | 460 | 460 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 417 | 475 | 475 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 417 | 475 | 475 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 432 | 490 | 490 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 432 | 490 | 490 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 446 | 503 | 503 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 446 | 503 | 503 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 462 | 488 | 488 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 462 | 488 | 488 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 476 | 502 | 502 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 476 | 502 | 502 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 489 | 512 | 512 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 489 | 512 | 512 | 560 | FOX 5 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 339 | 385 | 385 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 339 | 385 | 385 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 351 | 405 | 405 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 351 | 405 | 405 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 363 | 424 | 424 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 363 | 424 | 424 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 374 | 442 | 442 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 374 | 442 | 442 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 385 | 460 | 460 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 385 | 460 | 460 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 387 | 449 | 449 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 387 | 449 | 449 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 398 | 462 | 462 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 398 | 462 | 462 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 408 | 473 | 473 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 408 | 473 | 473 | 560 | FULTONFE TR1 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 368 | 474 | 474 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 368 | 474 | 474 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 380 | 494 | 494 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 380 | 494 | 494 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 392 | 508 | 508 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 392 | 508 | 508 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 404 | 520 | 520 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 404 | 520 | 520 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 415 | 531 | 531 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 415 | 531 | 531 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 421 | 500 | 500 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 421 | 500 | 500 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 432 | 509 | 509 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 432 | 509 | 509 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 443 | 517 | 517 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 443 | 517 | 517 | 560 | HARDING2 1 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 365 | 479 | 479 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 365 | 479 | 479 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 377 | 491 | 491 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 377 | 491 | 491 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 389 | 503 | 503 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 389 | 503 | 503 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 401 | 515 | 515 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 401 | 515 | 515 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 412 | 526 | 526 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 412 | 526 | 526 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 418 | 495 | 495 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 418 | 495 | 495 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 429 | 504 | 504 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 429 | 504 | 504 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 440 | 513 | 513 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 440 | 513 | 513 | 560 | HARDING2 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 370 | 485 | 485 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 370 | 485 | 485 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 383 | 498 | 498 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 383 | 498 | 498 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 394 | 509 | 509 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 394 | 509 | 509 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 406 | 521 | 521 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 406 | 521 | 521 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 417 | 532 | 532 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 417 | 532 | 532 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 424 | 501 | 501 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 424 | 501 | 501 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 435 | 510 | 510 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 435 | 510 | 510 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 446 | 519 | 519 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 446 | 519 | 519 | 560 | HARDING2 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 364 | 475 | 475 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 364 | 475 | 475 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 376 | 487 | 487 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 376 | 487 | 487 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 387 | 499 | 499 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 387 | 499 | 499 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 399 | 511 | 511 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 399 | 511 | 511 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 410 | 522 | 522 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 410 | 522 | 522 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 416 | 491 | 491 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 416 | 491 | 491 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 427 | 500 | 500 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 427 | 500 | 500 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 438 | 509 | 509 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 438 | 509 | 509 | 560 | HARDING2 4 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 548 | 675 | 675 | 718 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 548 | 675 | 675 | 718 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 575 | 698 | 698 | 734 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 575 | 698 | 698 | 734 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 601 | 715 | 715 | 749 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 601 | 715 | 715 | 749 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 627 | 731 | 731 | 764 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 627 | 731 | 731 | 764 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 643 | 746 | 746 | 778 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 643 | 746 | 746 | 778 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 653 | 752 | 752 | 792 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 653 | 752 | 752 | 792 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 668 | 761 | 761 | 806 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 668 | 761 | 761 | 806 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 682 | 771 | 771 | 819 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 682 | 771 | 771 | 819 | INLAND 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 573 | 699 | 699 | 791 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 573 | 699 | 699 | 791 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 593 | 732 | 732 | 808 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 593 | 732 | 732 | 808 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 612 | 764 | 764 | 825 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 612 | 764 | 764 | 825 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 631 | 795 | 795 | 841 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 631 | 795 | 795 | 841 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 649 | 817 | 817 | 857 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 649 | 817 | 817 | 857 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 655 | 798 | 798 | 872 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 655 | 798 | 798 | 872 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 673 | 818 | 818 | 887 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 673 | 818 | 818 | 887 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 690 | 832 | 832 | 896 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 690 | 832 | 832 | 896 | INLAND 4 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 359 | 477 | 477 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 359 | 477 | 477 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 371 | 489 | 489 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 371 | 489 | 489 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 383 | 501 | 501 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 383 | 501 | 501 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 394 | 513 | 513 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 394 | 513 | 513 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 406 | 524 | 524 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 406 | 524 | 524 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 410 | 494 | 494 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 410 | 494 | 494 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 421 | 503 | 503 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 421 | 503 | 503 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 432 | 511 | 511 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 432 | 511 | 511 | 560 | JUNIPER 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 548 | 675 | 675 | 727 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 548 | 675 | 675 | 727 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 575 | 698 | 698 | 744 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 575 | 698 | 698 | 744 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 601 | 721 | 721 | 759 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 601 | 721 | 721 | 759 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 627 | 741 | 741 | 774 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 627 | 741 | 741 | 774 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 651 | 757 | 757 | 789 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 651 | 757 | 757 | 789 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 675 | 772 | 772 | 803 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 675 | 772 | 772 | 803 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 697 | 787 | 787 | 817 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 697 | 787 | 787 | 817 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 715 | 801 | 801 | 830 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 715 | 801 | 801 | 830 | JUNIPER 6 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 359 | 408 | 408 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 359 | 408 | 408 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 371 | 429 | 429 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 371 | 429 | 429 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 383 | 449 | 449 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 383 | 449 | 449 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 395 | 467 | 467 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 395 | 467 | 467 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 407 | 485 | 485 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 407 | 485 | 485 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 409 | 471 | 471 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 409 | 471 | 471 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 420 | 483 | 483 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 420 | 483 | 483 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 431 | 494 | 494 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 431 | 494 | 494 | 560 | JUNIPER BK5 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 341 | 392 | 392 | 499 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 341 | 392 | 392 | 499 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 353 | 413 | 413 | 510 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 353 | 413 | 413 | 510 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 365 | 434 | 434 | 521 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 365 | 434 | 434 | 521 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 376 | 453 | 453 | 531 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 376 | 453 | 453 | 531 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 388 | 471 | 471 | 541 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 388 | 471 | 471 | 541 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 389 | 461 | 461 | 551 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 389 | 461 | 461 | 551 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 400 | 475 | 475 | 560 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 400 | 475 | 475 | 560 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 410 | 486 | 486 | 560 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 410 | 486 | 486 | 560 | LEMOYNE2 1 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 341 | 390 | 390 | 499 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 341 | 390 | 390 | 499 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 353 | 411 | 411 | 510 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 353 | 411 | 411 | 510 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 364 | 430 | 430 | 521 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 364 | 430 | 430 | 521 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 376 | 449 | 449 | 531 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 376 | 449 | 449 | 531 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 387 | 467 | 467 | 541 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 387 | 467 | 467 | 541 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 388 | 457 | 457 | 551 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 388 | 457 | 457 | 551 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 399 | 471 | 471 | 560 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 399 | 471 | 471 | 560 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 410 | 482 | 482 | 560 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 410 | 482 | 482 | 560 | LEMOYNE2 2 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 747 | 849 | 849 | 938 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 747 | 849 | 849 | 938 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 776 | 886 | 886 | 959 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 776 | 886 | 886 | 959 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 805 | 922 | 922 | 979 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 805 | 922 | 922 | 979 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 832 | 954 | 954 | 998 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 832 | 954 | 954 | 998 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 857 | 974 | 974 | 1017 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 857 | 974 | 974 | 1017 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 872 | 945 | 945 | 1035 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 872 | 945 | 945 | 1035 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 895 | 971 | 971 | 1053 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 895 | 971 | 971 | 1053 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 917 | 999 | 999 | 1070 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 917 | 999 | 999 | 1070 | LEROYCEN TR2 XFORMER | 345 | LOW
95 | day | 418 | 508 | 508 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
95 | night | 418 | 508 | 508 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | day | 432 | 529 | 529 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
86 | night | 432 | 529 | 529 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | day | 445 | 549 | 549 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
77 | night | 445 | 549 | 549 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | day | 458 | 569 | 569 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
68 | night | 458 | 569 | 569 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | day | 471 | 588 | 588 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
59 | night | 471 | 588 | 588 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | day | 479 | 560 | 560 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
50 | night | 479 | 560 | 560 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | day | 491 | 570 | 570 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
41 | night | 491 | 570 | 570 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | day | 504 | 580 | 580 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW
32 | night | 504 | 580 | 580 | 672 | MIDWAYTE 3 XFORMER | 345 | LOW