## distributed solar nameplate
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
AE | 632.8951 | 663.2978 | 730.1541 | 807.32 | 877.933 | 930.9553 | 988.5481 | 1050.0897 | 1098.286 | 1138.9967 | 1178.2074 | 1210.5947 | 1236.5392 | 1255.9413 | 1276.2566 | 1297.4539
AEP | 366.5141 | 415.0287 | 463.6871 | 515.3525 | 570.0211 | 628.7348 | 687.2851 | 744.0888 | 796.062 | 847.9675 | 902.2566 | 956.8761 | 1006.2693 | 1057.5125 | 1104.0657 | 1149.8829
APS | 278.4215 | 316.57 | 362.1659 | 416.4013 | 473.9668 | 535.6139 | 601.5283 | 679.9874 | 764.9538 | 846.2151 | 925.8318 | 999.0148 | 1054.198 | 1109.7568 | 1161.3071 | 1210.9735
ATSI | 239.944 | 263.7776 | 287.0675 | 311.49 | 336.0065 | 361.7327 | 387.0074 | 413.8002 | 439.6836 | 463.8481 | 489.7471 | 515.1516 | 534.7355 | 555.2101 | 574.3071 | 593.0557
BGE | 642.185 | 706.3309 | 797.9278 | 896.6872 | 1001.7298 | 1107.322 | 1227.9054 | 1376.5479 | 1535.8637 | 1692.6502 | 1845.8067 | 1992.4746 | 2092.1531 | 2191.0502 | 2280.112 | 2354.6416
COMED | 1044.6528 | 1272.7169 | 1501.4885 | 1748.3906 | 2016.7495 | 2294.0265 | 2578.2923 | 2870.5933 | 3161.7666 | 3419.0708 | 3641.6333 | 3803.8478 | 4009.5875 | 4202.6269 | 4390.0284 | 4581.2647
DAYTON | 70.919 | 77.0284 | 83.0203 | 89.1686 | 95.3143 | 101.7511 | 108.0665 | 114.6678 | 120.7581 | 126.5903 | 133.0414 | 139.6046 | 144.6399 | 149.976 | 154.9085 | 159.6926
DPL | 409.9349 | 546.4129 | 672.0745 | 785.1914 | 898.1289 | 1017.1999 | 1140.001 | 1247.8148 | 1344.2582 | 1438.6212 | 1513.9495 | 1565.7182 | 1603.8815 | 1641.39 | 1679.392 | 1715.8833
DQE | 58.8539 | 67.2381 | 75.3863 | 85.2898 | 95.3309 | 105.9304 | 116.5391 | 129.0438 | 144.3544 | 157.3227 | 169.4389 | 179.2117 | 187.1416 | 194.9937 | 202.9977 | 211.5896
DUKE | 59.0302 | 67.8495 | 76.8725 | 86.5883 | 96.2875 | 106.5658 | 116.8181 | 127.8237 | 138.156 | 148.007 | 158.9867 | 169.931 | 179.5043 | 189.5133 | 198.7795 | 207.609
EKPC | 12.3585 | 13.8169 | 16.236 | 19.9692 | 23.75 | 28.1238 | 32.9378 | 38.8896 | 44.9337 | 50.6611 | 57.4148 | 63.7814 | 71.8695 | 80.2094 | 88.0111 | 95.2123
JCPL | 1046.5589 | 1121.4836 | 1283.079 | 1470.2678 | 1642.9225 | 1774.3446 | 1917.6266 | 2071.3807 | 2193.3904 | 2297.6144 | 2398.73 | 2483.3342 | 2552.2505 | 2605.0644 | 2660.4567 | 2718.4294
METED | 142.6292 | 152.2659 | 161.6698 | 173.2802 | 185.1218 | 197.708 | 210.3692 | 225.4682 | 244.1694 | 259.991 | 274.7991 | 286.6935 | 296.293 | 305.8234 | 315.5859 | 326.1501
PECO | 172.362 | 197.0767 | 221.1661 | 250.5109 | 280.3352 | 311.8889 | 343.5615 | 381.0046 | 426.965 | 465.9914 | 502.5381 | 532.0845 | 556.1097 | 579.928 | 604.2432 | 630.4016
PENLC | 43.4111 | 54.6559 | 65.5863 | 78.8001 | 92.19 | 106.2878 | 120.3952 | 136.9739 | 157.2184 | 174.381 | 190.4133 | 203.3753 | 213.9296 | 224.3564 | 234.959 | 246.3111
PEPCO | 660.8589 | 735.4367 | 823.0336 | 911.1408 | 1006.6992 | 1109.8917 | 1226.076 | 1362.0578 | 1508.7921 | 1641.9539 | 1764.5826 | 1894.5056 | 1979.975 | 2066.7274 | 2144.3328 | 2214.9373
PL | 297.7833 | 322.8391 | 347.2339 | 377.1451 | 407.5426 | 439.745 | 472.051 | 510.3864 | 557.6262 | 597.5823 | 634.9261 | 664.9198 | 689.1538 | 713.1846 | 737.741 | 764.218
PS | 1660.9291 | 1801.2084 | 2098.998 | 2441.121 | 2754.3359 | 2991.4256 | 3247.7648 | 3520.7332 | 3736.064 | 3918.9014 | 4095.1075 | 4241.6894 | 4360.5057 | 4451.2576 | 4545.8908 | 4644.1677
RECO | 37.9371 | 43.0614 | 53.9791 | 66.7499 | 78.6805 | 87.9079 | 98.0501 | 109.0311 | 117.8609 | 125.5085 | 132.9972 | 139.3475 | 144.6069 | 148.7205 | 153.0569 | 157.6257
UGI | 1.985 | 2.6636 | 3.3218 | 4.1162 | 4.9193 | 5.7649 | 6.6107 | 7.6014 | 8.8078 | 9.83 | 10.7841 | 11.5543 | 12.1821 | 12.8022 | 13.4335 | 14.1085
VEPCO | 1435.6772 | 1531.4425 | 1630.4983 | 1768.1148 | 1920.0369 | 2079.2019 | 2248.6341 | 2397.8911 | 2537.3183 | 2658.8907 | 2772.3788 | 2867.509 | 2964.5737 | 3061.6336 | 3151.9833 | 3239.9751
PJM RTO | 9315.8409 | 10372.2015 | 11754.6464 | 13303.0957 | 14858.0022 | 16322.1226 | 17876.0681 | 19515.8752 | 21077.2886 | 22480.5955 | 23793.571 | 24921.2195 | 25890.0995 | 26797.6783 | 27671.8488 | 28533.5836
Distributed Solar Generation Forecast by Zone, Cumulative Nameplate Capacity

## battery storage nameplate
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039
AE | 0.70817 | 1.5297 | 3.2411 | 5.0524 | 6.9353 | 8.9998 | 10.7958 | 12.6027 | 14.2698 | 15.4871 | 16.5141 | 17.6584 | 19.082 | 20.6622 | 22.4285 | 24.755
AEP | 2.18 | 4.7653 | 7.3748 | 10.1451 | 13.2661 | 17.0422 | 21.3457 | 25.4708 | 30.1631 | 34.4327 | 38.5702 | 42.6473 | 46.7391 | 50.9153 | 54.9243 | 58.6775
APS | 0.99166 | 2.4337 | 3.8356 | 5.4028 | 7.2121 | 9.7099 | 12.7247 | 17.8123 | 24.0177 | 30.4407 | 36.9486 | 43.1259 | 48.4386 | 53.6537 | 58.6627 | 63.4268
ATSI | 1.4336 | 2.9794 | 4.5674 | 6.2143 | 7.9991 | 10.0018 | 12.1773 | 14.169 | 16.4151 | 18.1963 | 19.8503 | 21.5106 | 23.0843 | 24.6343 | 26.1456 | 27.5655
BGE | 1.8074 | 4.4244 | 6.9041 | 9.5906 | 12.7014 | 17.2522 | 22.7927 | 35.102 | 49.7826 | 64.8354 | 79.8854 | 94.6887 | 107.4289 | 120.2511 | 132.3417 | 143.1071
COMED | 4.137 | 9.617 | 16.8607 | 24.3244 | 32.1103 | 40.2677 | 49.4659 | 60.0095 | 72.2601 | 80.9913 | 87.4982 | 94.6475 | 102.0089 | 109.5401 | 117.0396 | 124.2118
DAYTON | 0.39474 | 0.81759 | 1.2562 | 1.7097 | 2.1993 | 2.7438 | 3.3329 | 3.8687 | 4.4659 | 4.9322 | 5.3633 | 5.8138 | 6.2552 | 6.7008 | 7.135 | 7.535
DPL | 0.64141 | 1.4327 | 2.2301 | 3.1371 | 4.1601 | 5.5586 | 7.2359 | 10.5742 | 14.3012 | 17.8274 | 21.22 | 24.4912 | 27.396 | 30.3342 | 33.2301 | 36.0345
DQE | 0.23848 | 0.54214 | 0.82299 | 1.1252 | 1.4594 | 1.8779 | 2.3669 | 2.868 | 3.5307 | 4.1472 | 4.7539 | 5.1994 | 5.4925 | 5.6898 | 5.9037 | 6.1961
DUKE | 0.52932 | 1.0961 | 1.6881 | 2.306 | 2.981 | 3.7375 | 4.5641 | 5.3344 | 6.2068 | 6.9213 | 7.6069 | 8.3287 | 9.0703 | 9.8341 | 10.5911 | 11.2953
EKPC | 0.039783 | 0.083466 | 0.14187 | 0.21943 | 0.32753 | 0.46573 | 0.64284 | 0.85891 | 1.1463 | 1.466 | 1.8357 | 2.2425 | 2.745 | 3.3013 | 3.8873 | 4.4538
JCPL | 1.6516 | 3.5811 | 7.6266 | 11.9357 | 16.4426 | 21.4162 | 25.7681 | 30.1722 | 34.2612 | 37.2631 | 39.8103 | 42.6622 | 46.2293 | 50.2096 | 54.6812 | 60.6055
METED | 0.28933 | 0.65893 | 1.0024 | 1.3737 | 1.7861 | 2.3044 | 2.9126 | 3.5389 | 4.3711 | 5.1478 | 5.9149 | 6.4801 | 6.8534 | 7.1054 | 7.3793 | 7.7553
PECO | 0.70141 | 1.5962 | 2.4261 | 3.3213 | 4.3134 | 5.5584 | 7.0172 | 8.5167 | 10.505 | 12.3589 | 14.1872 | 15.5325 | 16.4193 | 17.0169 | 17.6655 | 18.5545
PENLC | 0.31267 | 0.71018 | 1.0777 | 1.4729 | 1.9099 | 2.4562 | 3.0946 | 3.7487 | 4.6141 | 5.418 | 6.2084 | 6.788 | 7.1692 | 7.4252 | 7.7021 | 8.0804
PEPCO | 1.7207 | 4.1768 | 6.5111 | 9.0425 | 11.9372 | 15.9441 | 20.7271 | 30.0122 | 41.0824 | 52.3969 | 63.4664 | 74.3289 | 83.7388 | 93.5416 | 103.3238 | 112.543
PL | 0.7371 | 1.678 | 2.5503 | 3.4908 | 4.5323 | 5.8387 | 7.3681 | 8.939 | 11.021 | 12.9608 | 14.8728 | 16.2779 | 17.2042 | 17.8286 | 18.5062 | 19.4346
PS | 3.0636 | 6.6206 | 14.0248 | 21.8565 | 29.9855 | 38.8941 | 46.632 | 54.4088 | 61.5792 | 66.8087 | 71.2178 | 76.122 | 82.2195 | 88.9883 | 96.5568 | 106.5191
RECO | 0.10607 | 0.23181 | 0.49896 | 0.78717 | 1.092 | 1.4314 | 1.7316 | 2.0385 | 2.3255 | 2.5381 | 2.7199 | 2.9249 | 3.183 | 3.4724 | 3.8003 | 4.2388
UGI | 0.018737 | 0.042551 | 0.064522 | 0.088136 | 0.11419 | 0.14678 | 0.18484 | 0.22375 | 0.27512 | 0.3228 | 0.36961 | 0.40386 | 0.42638 | 0.44149 | 0.45787 | 0.48023
VEPCO | 3.1477 | 8.1605 | 12.9128 | 18.4771 | 25.2343 | 34.8915 | 46.9966 | 61.3078 | 77.7258 | 92.4895 | 105.4902 | 115.0311 | 123.2954 | 131.1778 | 137.3349 | 143.0646
PJM RTO | 24.8504 | 57.178 | 97.6184 | 141.0729 | 188.699 | 246.539 | 309.8775 | 391.5773 | 484.3197 | 567.3822 | 644.3042 | 716.9051 | 784.4794 | 852.7243 | 919.6974 | 988.5344
Behind the Meter Battery Generation Forecast by Zone, Cumulative Nameplate Capacity