## APS
ZONE | Year | Actual | Wthr Norm | 2022 Forecast | 2022 Forecast (if no adjustment) | Oil and Gas Extraction Facilities | Adjustment Impact
APS | 1998 | 7314
APS | 1999 | 7788
APS | 2000 | 7546
APS | 2001 | 8265
APS | 2002 | 8340
APS | 2003 | 8183
APS | 2004 | 7997
APS | 2005 | 8824 | 8669.96
APS | 2006 | 8735 | 8311.66
APS | 2007 | 8638 | 8515
APS | 2008 | 8432 | 8634.41
APS | 2009 | 7872 | 8416.51
APS | 2010 | 8532 | 8556.02
APS | 2011 | 8975 | 8608.99
APS | 2012 | 8537 | 8523.92
APS | 2013 | 8682 | 8622.46 |  |  | 31.9988
APS | 2014 | 8085 | 8785.6 |  |  | 66.0033
APS | 2015 | 8257 | 8603.35 |  |  | 107.134
APS | 2016 | 8718 | 8524.59 |  |  | 118.0952
APS | 2017 | 8315 | 8484.85 |  |  | 175.9318
APS | 2018 | 8632 | 8575.79 |  |  | 191.6088
APS | 2019 | 8446 | 8628.19 |  |  | 231.8619
APS | 2020 | 8645 | 8497.68 |  |  | 270.9827
APS | 2021 | 8873.138 | 8620.5 |  |  | 252.145
APS | 2022 |  |  | 8675.3866 | 8488.3877 | 306.7541 | 186.9989
APS | 2023 |  |  | 8725.3785 | 8504.7436 | 320.5509 | 220.6348
APS | 2024 |  |  | 8776.7383 | 8527.4657 | 320.5509 | 249.2726
APS | 2025 |  |  | 8813.4713 | 8552.4804 | 320.5509 | 260.9909
APS | 2026 |  |  | 8810.4402 | 8544.5669 | 320.5509 | 265.8733
APS | 2027 |  |  | 8780.501 | 8506.7861 | 320.5509 | 273.7149
APS | 2028 |  |  | 8768.6683 | 8483.4028 | 320.5509 | 285.2655
APS | 2029 |  |  | 8766.2913 | 8475.0216 | 320.5509 | 291.2697
APS | 2030 |  |  | 8775.7592 | 8469.8791 | 320.5509 | 305.8801
APS | 2031 |  |  | 8766.1336 | 8451.5666 | 320.5509 | 314.567
APS | 2032 |  |  | 8762.1485 | 8440.5169 | 320.5509 | 321.6316
APS | 2033 |  |  | 8747.3878 | 8422.5188 | 320.5509 | 324.869
APS | 2034 |  |  | 8751.2901 | 8418.6203 | 320.5509 | 332.6698
APS | 2035 |  |  | 8757.4571 | 8411.4581 | 320.5509 | 345.999
APS | 2036 |  |  | 8784.1693 | 8426.4513 | 320.5509 | 357.718
APS | 2037 |  |  | 8794.8772 | 8438.8333 | 320.5509 | 356.0439

## ATSI
ZONE | Year | Actual | Wthr Norm | 2022 Forecast | 2022 Forecast (if no adjustment) | Primary Metal Facilities | Adjustment Impact
ATSI | 1998 | 11657
ATSI | 1999 | 12713
ATSI | 2000 | 11959
ATSI | 2001 | 13145
ATSI | 2002 | 13299
ATSI | 2003 | 12165
ATSI | 2004 | 12310
ATSI | 2005 | 13578 | 13396.82
ATSI | 2006 | 13804 | 13474.88
ATSI | 2007 | 13536 | 13598.43
ATSI | 2008 | 12972 | 13492
ATSI | 2009 | 12310 | 12529.54
ATSI | 2010 | 13177 | 12976.63
ATSI | 2011 | 14033 | 13065.43
ATSI | 2012 | 13516 | 12949.45 |  |  | 133.3387
ATSI | 2013 | 13480 | 12969.74 |  |  | 134.4833
ATSI | 2014 | 12365 | 13023.35 |  |  | 137.0275
ATSI | 2015 | 12357 | 12661.34 |  |  | 138.1627
ATSI | 2016 | 12753 | 12585.6 |  |  | 134.4407
ATSI | 2017 | 12054 | 12518.6 |  |  | 139.9848
ATSI | 2018 | 12835 | 12456.93 |  |  | 133.9885
ATSI | 2019 | 12582 | 12343.99 |  |  | 134.0993
ATSI | 2020 | 12476 | 12092.99 |  |  | 137.2299
ATSI | 2021 | 12614.027 | 12239.86 |  |  | 162.9528
ATSI | 2022 |  |  | 12273.4311 | 12206.9529 | 202.413 | 66.4781
ATSI | 2023 |  |  | 12349.4253 | 12240.6121 | 227.5673 | 108.8132
ATSI | 2024 |  |  | 12419.0475 | 12287.0445 | 226.4013 | 132.003
ATSI | 2025 |  |  | 12442.0339 | 12293.856 | 226.1388 | 148.1779
ATSI | 2026 |  |  | 12498.0779 | 12332.7853 | 226.1388 | 165.2926
ATSI | 2027 |  |  | 12500.9306 | 12326.6198 | 226.5269 | 174.3108
ATSI | 2028 |  |  | 12499.4632 | 12318.6879 | 226.5269 | 180.7753
ATSI | 2029 |  |  | 12539.2053 | 12353.6612 | 226.5269 | 185.5441
ATSI | 2030 |  |  | 12575.4663 | 12384.721 | 226.5269 | 190.7453
ATSI | 2031 |  |  | 12567.5041 | 12376.3193 | 226.5269 | 191.1848
ATSI | 2032 |  |  | 12550.7602 | 12360.2449 | 226.5269 | 190.5153
ATSI | 2033 |  |  | 12551.5382 | 12360.7371 | 226.5269 | 190.8011
ATSI | 2034 |  |  | 12532 | 12342.3407 | 226.5269 | 189.6593
ATSI | 2035 |  |  | 12588.8447 | 12397.1092 | 226.5269 | 191.7355
ATSI | 2036 |  |  | 12612.1669 | 12418.3455 | 226.5269 | 193.8215
ATSI | 2037 |  |  | 12628.696 | 12436.4594 | 226.5269 | 192.2366

## COMED
ZONE | Year | Actual | Wthr Norm | 2022 Forecast | 2022 Forecast (if no adjustment) | Voltage Optimization | Adjustment Impact
COMED | 1998 | 19510
COMED | 1999 | 22157
COMED | 2000 | 20143
COMED | 2001 | 21574
COMED | 2002 | 21804
COMED | 2003 | 22054
COMED | 2004 | 19794
COMED | 2005 | 21635 | 22525.16
COMED | 2006 | 23996 | 22712.96
COMED | 2007 | 21970 | 23030.38
COMED | 2008 | 20976 | 23081.89
COMED | 2009 | 21218 | 22492.45
COMED | 2010 | 21915 | 22635.2
COMED | 2011 | 23754 | 22561.03
COMED | 2012 | 23602 | 22549.54
COMED | 2013 | 22290 | 22376.5
COMED | 2014 | 19723 | 22195.67
COMED | 2015 | 20165 | 22018.74
COMED | 2016 | 21187 | 21873.19
COMED | 2017 | 20351 | 21693.93
COMED | 2018 | 21359 | 21586.9
COMED | 2019 | 20949 | 21417.25 |  |  | -48
COMED | 2020 | 20225 | 20701.92 |  |  | -89
COMED | 2021 | 21167.205 | 20808.6 |  |  | -138
COMED | 2022 |  |  | 20786.8902 | 20894.9659 | -170 | -108.0757
COMED | 2023 |  |  | 20638.0063 | 20778.7606 | -201 | -140.7543
COMED | 2024 |  |  | 20522.4518 | 20703.2143 | -244 | -180.7625
COMED | 2025 |  |  | 20384.2453 | 20604.4748 | -294 | -220.2295
COMED | 2026 |  |  | 20321.1436 | 20542.4276 | -307 | -221.284
COMED | 2027 |  |  | 20286.8014 | 20511.0683 | -307 | -224.2669
COMED | 2028 |  |  | 20223.309 | 20450.7262 | -307 | -227.4172
COMED | 2029 |  |  | 20224.5095 | 20455.9911 | -307 | -231.4816
COMED | 2030 |  |  | 20182.5964 | 20400.4086 | -307 | -217.8122
COMED | 2031 |  |  | 20147.3647 | 20367.9166 | -307 | -220.5519
COMED | 2032 |  |  | 20121.2856 | 20351.893 | -307 | -230.6073
COMED | 2033 |  |  | 20093.4183 | 20313.5395 | -307 | -220.1212
COMED | 2034 |  |  | 20009.1482 | 20227.9189 | -307 | -218.7707
COMED | 2035 |  |  | 20036.3039 | 20257.8436 | -307 | -221.5397
COMED | 2036 |  |  | 20016.9146 | 20245.7133 | -307 | -228.7987
COMED | 2037 |  |  | 19959.9027 | 20178.9465 | -307 | -219.0438

## VEPCO
ZONE | Year | Actual | Wthr Norm | 2022 Forecast | 2022 Forecast (if no adjustment) | Data Centers | Adjustment Impact
DOM | 1998 | 15231 |  |  |  | 10.4704
DOM | 1999 | 16027 |  |  |  | 20.9409
DOM | 2000 | 15252 |  |  |  | 31.4113
DOM | 2001 | 16440 |  |  |  | 41.8818
DOM | 2002 | 16911 |  |  |  | 52.3522
DOM | 2003 | 16250 |  |  |  | 62.8227
DOM | 2004 | 16327 |  |  |  | 73.2931
DOM | 2005 | 19028 | 18136.78 |  |  | 83.7636
DOM | 2006 | 19375 | 18639.68 |  |  | 112.5805
DOM | 2007 | 19749 | 19242.21 |  |  | 141.3973
DOM | 2008 | 19112 | 19540.49 |  |  | 175.2178
DOM | 2009 | 18154 | 19503.81 |  |  | 199.4018
DOM | 2010 | 19428 | 19501.25 |  |  | 263.3363
DOM | 2011 | 20148 | 19475.3 |  |  | 306.4227
DOM | 2012 | 19323 | 19398.45 |  |  | 360.8134
DOM | 2013 | 18839 | 19135.73 |  |  | 449.6729
DOM | 2014 | 18761 | 19268.63 |  |  | 533.0608
DOM | 2015 | 19024 | 19077.05 |  |  | 624.0984
DOM | 2016 | 19559 | 19035.85 |  |  | 757.0015
DOM | 2017 | 18903 | 18964.15 |  |  | 930.5979
DOM | 2018 | 19245 | 19088.99 |  |  | 1124.9669
DOM | 2019 | 19608 | 19295.09 |  |  | 1370.0937
DOM | 2020 | 20090 | 18861.25 |  |  | 1732.4497
DOM | 2021 | 20408.686 | 19803.17 |  |  | 2287.4912
DOM | 2022 |  |  | 20423.6508 | 19672.0952 | 2843.5399 | 751.5556
DOM | 2023 |  |  | 21012.6998 | 19633.1287 | 3519.5476 | 1379.5712
DOM | 2024 |  |  | 21750.6533 | 19663.9544 | 4249.7478 | 2086.6989
DOM | 2025 |  |  | 22567.5138 | 19723.5622 | 5023.7923 | 2843.9516
DOM | 2026 |  |  | 23374.7699 | 19770.7127 | 5862.0074 | 3604.0572
DOM | 2027 |  |  | 23680.9563 | 19841.0759 | 6114.842 | 3839.8804
DOM | 2028 |  |  | 23989.8252 | 19910.3365 | 6367.6766 | 4079.4888
DOM | 2029 |  |  | 24358.4681 | 20005.5553 | 6620.5112 | 4352.9128
DOM | 2030 |  |  | 24708.4054 | 20108.6856 | 6873.3458 | 4599.7199
DOM | 2031 |  |  | 25084.6539 | 20227.7494 | 7126.1804 | 4856.9045
DOM | 2032 |  |  | 25433.5256 | 20333.661 | 7379.015 | 5099.8646
DOM | 2033 |  |  | 25806.5676 | 20446.0581 | 7631.8496 | 5360.5094
DOM | 2034 |  |  | 26136.1997 | 20536.0509 | 7884.6842 | 5600.1488
DOM | 2035 |  |  | 26568.1071 | 20673.2546 | 8137.5188 | 5894.8525
DOM | 2036 |  |  | 26993.6557 | 20805.8208 | 8390.3534 | 6187.8349
DOM | 2037 |  |  | 27354.3935 | 20910.7002 | 8643.188 | 6443.6934